{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":2,"sheets":["10千伏线路开放容量","开闭所10kV间隔开放"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":3},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"10千伏线路开放容量","index":0,"n_rows":96,"n_cols":4,"rows_kept":96,"merged":[[0,0,0,3],[2,0,4,0],[5,0,7,0],[8,0,9,0],[10,0,11,0],[12,0,13,0],[14,0,15,0],[16,0,17,0],[18,0,21,0],[23,0,25,0],[26,0,27,0],[28,0,29,0],[31,0,32,0],[33,0,34,0],[35,0,36,0],[38,0,39,0],[40,0,41,0],[42,0,43,0],[44,0,45,0],[47,0,49,0],[50,0,51,0],[53,0,62,0],[63,0,72,0],[73,0,79,0],[80,0,85,0],[86,0,88,0],[89,0,90,0],[91,0,95,0]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["国网果洛供电公司 2020年3月份10千伏线路可开放容量统计表"]
["变电站名称","线路名称编号","负载率%","本月可开放容量（MW）"]
["35kV哈龙变","10kV哈一路",{"v":0.0556,"d":"5.56%"},{"v":1.0824307199999998,"d":"1.08"}]
[null,"10kV哈二路",{"v":0.058499999999999996,"d":"5.85%"},{"v":1.0779102,"d":"1.08"}]
[null,"10kV哈三路",{"v":0.0819,"d":"8.19%"},{"v":1.0414342800000003,"d":"1.04"}]
["35kV东倾沟变","10kV东一路",{"v":0.0308,"d":"3.08%"},{"v":1.12108896,"d":"1.12"}]
[null,"10kV东二路",{"v":0.1216,"d":"12.16%"},{"v":0.97954992,"d":"0.98"}]
[null,"10kV东三路",{"v":0.1978,"d":"19.78%"},{"v":0.86076936,"d":"0.86"}]
["35kV金沙变","10kV金一路","/","/"]
[null,"10kV金二路","/","/"]
["35kV雪山变","10kV雪一路",{"v":0.3,"d":"30.00%"},{"v":0.7,"d":"0.70"}]
[null,"10kV雪二路",{"v":0.03,"d":"3.00%"},{"v":1.122336,"d":"1.12"}]
["35kV青珍变","10kV青一路",{"v":0.24266666666666667,"d":"24.27%"},{"v":1.1862468,"d":"1.19"}]
[null,"10kV青二路",{"v":0.628,"d":"62.80%"},{"v":0.1901736,"d":"0.19"}]
["35kV龙恩变","10kV龙一路",{"v":0.51,"d":"51.00%"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"10kV龙二路",{"v":0.515,"d":"51.50%"},{"v":0,"d":"0.00"}]
["35kV下藏科变","10kV科一路",{"v":0.33,"d":"33.00%"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"10kV科二路",{"v":0.725,"d":"72.50%"},{"v":0,"d":"0.00"}]
["35kV甘德变","10kV甘一路",{"v":0.6290909090909091,"d":"62.91%"},{"v":0.4146407999999998,"d":"0.41"}]
[null,"10kV甘二路",{"v":0.7559999999999999,"d":"75.60%"},{"v":-0.004676399999999917,"d":"-0.00"}]
[null,"10kV甘三路",{"v":0.9560000000000001,"d":"95.60%"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"10kV甘四路","/","/"]
["35kV上贡麻变","10kV上一路",{"v":0.742,"d":"74.20%"},0.01]
["35kV达日变","10kV达一路",{"v":0.7176,"d":"71.76%"},{"v":0.05050511999999998,"d":"0.05"}]
[null,"10kV达二路","/",2.92]
[null,"10kV达三路","/",1.17]
["35kV当洛变","10kV洛一路",{"v":0.37799999999999995,"d":"37.80%"},0.43]
[null,"10kV洛二路",{"v":0.3896,"d":"38.96%"},0.42]
["35kV建设变","10kV建一路",{"v":0.65,"d":"65.00%"},{"v":0.15587999999999996,"d":"0.16"}]
[null,"10kV建二路",{"v":0.46,"d":"46.00%"},{"v":0.45205199999999995,"d":"0.45"}]
["35kV莫坝变","10kV莫一路",{"v":0.006500000000000001,"d":"0.65%"},2.32]
["35kV上红科变","10kV红一路",{"v":0.0271,"d":"2.71%"},3.38]
[null,"10kV红二路",{"v":0.0332,"d":"3.32%"},3.36]
["35kV索乎日麻变","10kV索一路",{"v":0.11894666666666666,"d":"11.89%"},{"v":1.475528904,"d":"1.48"}]
[null,"10kV索二路",{"v":0.36266666666666664,"d":"36.27%"},{"v":0.9056628,"d":"0.91"}]
["35kV门堂变","10kV门一路",{"v":0.14,"d":"14.00%"},0.71]
[null,"10kV门二路",{"v":0.025699999999999997,"d":"2.57%"},0.85]
["35kV木热变","10kV木一路",{"v":0.021099999999999997,"d":"2.11%"},2.27]
["35kV满格变","10kV满二路",{"v":0.07200000000000001,"d":"0.07"},0.53]
[null,"10kV满三路",{"v":0.2408,"d":"24.08%"},{"v":0.4,"d":"0.40"}]
["35kV达卡变","10kV卡一路","/","/"]
[null,"10kV卡二路","/","/"]
["35kV班玛中心变","10kV班一路","/","/"]
[null,"10kV班二路","/","/"]
["35kV知钦变","10kV钦一路","/","/"]
[null,"10kV钦二路","/","/"]
["35kV仁钦果水电站","10kV仁一路","/","/"]
["35kV花石峡变","10kV花一路","/","/"]
[null,"10kV花二路","/","/"]
[null,"10kV花三路（用户）","/","/"]
["35kV赫拉变","10kV赫一路","/","/"]
[null,"10kV赫二路","/","/"]
["35kV黄河源变","10kV源一路","/","/"]
["110kV星海变","10kV星一路",{"v":0.19476470588235295,"d":"19.48%"},{"v":1.47135132,"d":"1.47"}]
[null,"10kV星二路",{"v":0.0852,"d":"8.52%"},{"v":4.14516096,"d":"4.15"}]
[null,"10kV星三路",{"v":0.12052500000000001,"d":"12.05%"},{"v":3.9249025200000003,"d":"3.92"}]
[null,"10kV星四路",{"v":0.831725,"d":"83.17%"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"10kV星五路",{"v":0.6788,"d":"67.88%"},0.44]
[null,"10kV星六路",{"v":0.7339175,"d":"73.39%"},{"v":0.100277604,"d":"0.10"}]
[null,"10kV星七路",{"v":0.7905500000000001,"d":"79.06%"},{"v":0.05892263999999975,"d":"0.06"}]
[null,"10kV星八路",{"v":0.99,"d":"99.00%"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"10kV星九路",{"v":0.128,"d":"12.80%"},2.67]
[null,"10kV星十一路",{"v":0.7373157894736843,"d":"73.73%"},{"v":0.07513415999999974,"d":"0.08"}]
["110kV大武变","10kV大一路",{"v":0.8206,"d":"82.06%"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"10kV大二路      ",{"v":0.7755820895522388,"d":"77.56%"},{"v":0.12750984000000004,"d":"0.13"}]
[null,"10kV大四路",{"v":0.8403106796116505,"d":"84.03%"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"10kV大七路     ",{"v":0.99,"d":"99.00%"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"10kV大三路      ",{"v":0,"d":"0.00%"},{"v":7.014600000000001,"d":"7.01"}]
[null,"10kV大五路",{"v":0.05831578947368421,"d":"5.83%"},{"v":4.09714992,"d":"4.10"}]
[null,"10kV大六路",{"v":0.24,"d":"24.00%"},3.54]
[null,"10kV大八路",{"v":0.07429999999999999,"d":"7.43%"},{"v":4,"d":"4.00"}]
[null,"10kV大九路",{"v":0.1680988764044944,"d":"16.81%"},{"v":4.0364502479999995,"d":"4.04"}]
[null,"10kV大十路",{"v":0.3017,"d":"30.17%"},4.19]
["110kV桑多变","10kV桑一路",{"v":0.25355339805825244,"d":"25.36%"},{"v":3.9853839599999996,"d":"3.99"}]
[null,"10kV桑二路",{"v":0.2268,"d":"22.68%"},{"v":4.2,"d":"4.20"}]
[null,"10kV桑三路",{"v":0.11887378640776698,"d":"11.89%"},{"v":5.066567640000001,"d":"5.07"}]
[null,"10kV桑四路",{"v":0.86296,"d":"86.30%"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"10kV桑五路",{"v":0.8050166666666666,"d":"80.50%"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"10kV桑六路","/",{"v":7.014600000000001,"d":"7.01"}]
[null,"10kV桑七路",{"v":0.0741,"d":"7.41%"},5.43]
["110kV查郎变","10kV查一路",{"v":0.9978,"d":"99.78%"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"10kV查二路",{"v":0.340089552238806,"d":"34.01%"},{"v":2.14054416,"d":"2.14"}]
[null,"10kV查三路/公网/专变",{"v":0.5886,"d":"58.86%"},0.96]
[null,"10kV查四路",{"v":0.19663333333333333,"d":"19.66%"},{"v":5.17552776,"d":"5.18"}]
[null,"10kV查五路",{"v":0.3971,"d":"39.71%"},{"v":3.3,"d":"3.30"}]
[null,"10kV查六路",{"v":0.3865166666666667,"d":"38.65%"},{"v":3.3995869200000004,"d":"3.40"}]
["110kV久治变","10kV久一路",{"v":0.8792727272727273,"d":"87.93%"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"10kV久二路",{"v":0.5531045454545455,"d":"55.31%"},{"v":0.675225396,"d":"0.68"}]
[null,"10kV久三路",{"v":0.08063636363636363,"d":"8.06%"},{"v":2.29548888,"d":"2.30"}]
["110kV莲花变","10kV莲三路",{"v":0.1845,"d":"18.45%"},2.64]
[null,"10kV莲四路",{"v":0.22899999999999998,"d":"22.90%"},2.44]
["110kV赛来塘变","10kV赛一路",{"v":0.7403,"d":"74.03%"},0.09]
[null,"10kV赛二路",{"v":0.5128499999999999,"d":"51.29%"},{"v":2.2180165200000004,"d":"2.22"}]
[null,"10kV赛三路",{"v":0.1288,"d":"12.88%"},5.81]
[null,"10kV赛五路",{"v":0.99,"d":"99.00%"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"10kV赛六路",{"v":0.99,"d":"99.00%"},{"v":0,"d":"0.00"}]

{"sheet":"开闭所10kV间隔开放","index":1,"n_rows":10,"n_cols":5,"rows_kept":10,"merged":[[0,0,0,4],[2,0,5,0],[2,4,9,4],[6,0,9,0]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["国网果洛供电公司 2020年3月份开闭所10千伏备用间隔可开放统计表"]
["变电站名称","开关名称编号（双重命名）","负载率%","本月可开放容量（MW）","备注"]
["10千伏滨K开闭所","10kV滨K一路","/","/","无通道"]
[null,"10kV滨K二路","/","/"]
[null,"10kV滨K三路","/","/"]
[null,"10kV滨K四路","/","/"]
["10千伏加K开闭所","10kV加K一路","/","/"]
[null,"10kV加K二路","/","/"]
[null,"10kV加K三路","/","/"]
[null,"10kV加K四路","/","/"]