{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":2,"sheets":["10千伏线路开放容量","开闭所10kV间隔开放"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":3},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"10千伏线路开放容量","index":0,"n_rows":151,"n_cols":4,"rows_kept":151,"merged":[[0,0,0,3],[2,0,10,0],[11,0,20,0],[21,0,23,0],[24,0,32,0],[33,0,36,0],[37,0,44,0],[45,0,58,0],[59,0,60,0],[61,0,68,0],[69,0,73,0],[74,0,79,0],[80,0,83,0],[84,0,87,0],[88,0,92,0],[93,0,94,0],[95,0,97,0],[98,0,100,0],[101,0,104,0],[105,0,106,0],[107,0,112,0],[113,0,116,0],[117,0,120,0],[121,0,123,0],[124,0,126,0],[127,0,128,0],[129,0,132,0],[133,0,135,0],[136,0,138,0],[139,0,141,0],[142,0,143,0],[144,0,145,0],[146,0,148,0],[149,0,150,0]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["国网海北供电公司 2019年3月份10千伏线路可开放容量统计表"]
["变电站名称","线路名称编号","负载率%","本月可开放容量（MW）"]
["110kV金滩变","10kV金一路",29.21384665156907,0.27900000000000025]
[null,"10kV金二路",39.72503617945007,2.097]
[null,"10kV金三路",26.555716353111432,1.864]
[null,"10kV金四路",60.77669902912621,0.24719999999999998]
[null,"10kV金五路",13.525935653315823,4.2144]
[null,"10kV金六路",33.198263386396526,2.2247999999999997]
[null,"10kV金七路",2.6263952724885096,4.7456]
[null,"10kV金八路",4.880395930712125,2.8832000000000004]
[null,"10kV金九路",2.1721198790211713,5.5712]
["110kV银滩变","10kV银一路",25.9479015918958,1.8096]
[null,"10kV银二路",45.79850417949846,-0.9335999999999998]
[null,"10kV银三路",5.208670333225493,2.2096]
[null,"10kV银四路",5.435134260757037,2.2096]
[null,"10kV银五路",41.40775364311246,0.039200000000000304]
[null,"10kV银六路",2.691751085383502,8.92]
[null,"10kV银七路",7.304661851608668,4.5176]
[null,"10kV银八路",20.867033322549336,1.9568000000000003]
[null,"10kV银九路",5.449770190413658,2.9424]
[null,"10kV银十路",11.186685962373371,4.909600000000001]
["110kV默勒变","10kV默一路",9.275,2.9032]
[null,"10kV默二路",7.675,2.9544]
[null,"10kV默三路",47.593582887700535,0.5488]
["110kV刚察变","10kV刚一路",50.55812163202463,0.2815999999999998]
[null,"10kV刚二路",26.4026402640264,1.1112]
[null,"10kV刚三路",1.1597680463907218,3.9544000000000006]
[null,"10kV刚四路",22.114255205552592,3.7336]
[null,"10kV刚五路",10.341431385423506,4.3696]
[null,"10kV刚六路",24.129079574624132,1.6552]
[null,"10kV刚八路",2.1128798842257592,3.3096000000000005]
[null,"10kV刚七路",20.797767564018386,3.8599999999999994]
[null,"10kV刚九路",23.489822718319108,2.0719999999999996]
["110kV政和变","10kV政一路",3.7754432042022326,2.8414399999999995]
[null,"10kV政三路",0.25881591717890645,2.1712000000000002]
[null,"10kV政五路",0,4.8736]
[null,"10kV政七路",0.6894287590282339,4.84]
["110kV祁连变","10kV祁一路",59.62,1.6152000000000002]
[null,"10kV祁二路",88.9,-1.1704]
[null,"10kV祁三路",38.14,-0.37040000000000006]
[null,"10kV祁四路",46.21448212648946,2.3472000000000004]
[null,"10kV祁五路",52.997250229147575,-0.7936000000000001]
[null,"10kV祁六路",0.2566452795600367,4.3528]
[null,"10kV祁七路",27,2.92]
[null,"10kV祁八路",25.334555453712188,3.2584000000000004]
["110kV浩门变","10kV浩一路",50.44539755856153,-0.6848]
[null,"10kV浩二路",73.71459994500962,-2.14]
[null,"10kV浩三路",48.85894968380533,0.6264000000000002]
[null,"10kV浩四路",7.000000000000001,2.3936]
[null,"10kV浩五路",0,2.45]
[null,"10kV浩六路",0,4]
[null,"10kV浩七路",7.425,2.9624]
[null,"10kV浩八路",41.837916063675834,3.2152000000000003]
[null,"10kV浩九路",10.09520682862771,4.3816]
[null,"10kV浩十路",37.07365299060801,4.073600000000001]
[null,"10kV浩十一路",1.5076618882847255,6.376000000000001]
[null,"10kV浩十二路",18.2,2.6176000000000004]
[null,"10kV浩十三路",9.40335441297773,2.636]
[null,"10kV浩十四路",11.61671707451196,5.1432]
["110kV大庄变","10kV庄一路",23.065639897323067,0.9735999999999999]
[null,"10kV庄二路",12.137880454712139,1.7960000000000003]
["110kV热水变","10kV热一路",7.341215287324719,2.696]
[null,"10kV热二路",6.048941435248832,2.7336]
[null,"10kV热三路",2.5020621391256532,2.8368]
[null,"10kV热四路",4.06928787462194,2.7912]
[null,"10kV热五路",18.834204014297498,2.3616]
[null,"10kV热六路",51.278526257904865,1.4176000000000002]
[null,"10kV热七路",0,2.9096]
[null,"10kV热八路",6.4063788836953535,2.7232000000000003]
["110kV虎符变","10kV符一路",5.305726302167583,0.8392000000000002]
[null,"10kV符三路",9.6,2.7640000000000002]
[null,"10kV符五路",3.8,1.7096]
[null,"10kV符七路",12.6,2.7968]
[null,"10kV符九路",8.451519536903037,5.0608]
["110kV芸苔变","10kV芸一路",10.640637888369536,5.2]
[null,"10kV芸二路",0,5.8192]
[null,"10kV芸三路",2.7495188342040144,3.2592]
[null,"10kV芸四路",10.998075336816058,1.5096000000000005]
[null,"10kV芸五路",3.8493263678856207,5.5952]
[null,"10kV芸六路",0,5.8192]
["35kV鸟岛变","10kV岛一路",4.333333333333334,1.1488]
[null,"10kV岛二路",10.81576535288726,0.6352000000000001]
[null,"10kV岛三路",6.563989732306565,1.9440000000000002]
[null,"10kV岛四路",13.222222222222221,1.6304000000000003]
["35kV泉吉变","10kV泉一路",27.27777777777778,1.0472000000000001]
[null,"10kV泉二路",15.88888888888889,1.1488]
[null,"10kV泉四路",34.333333333333336,0.3696]
[null,"10kV泉五路",9.569927774130006,4.4072]
["35kV哈尔盖变","10kV哈一路",30,0.504]
[null,"10kV哈二路",16.666666666666664,0.6000000000000001]
[null,"10kV哈三路",24.944974321349967,0.8184]
[null,"10kV哈四路",12.222222222222221,0.6320000000000001]
[null,"10kV哈五路",52.55555555555556,0.17920000000000003]
["35kV甘子河","10kV甘一路",14.055555555555554,1.0728000000000002]
[null,"10kV甘二路",11.444444444444443,1.1952]
["35kV沙岛变","10kV沙一路",11.111111111111112,0.6176]
[null,"10kV沙二路",3.111111111111111,0.5552]
[null,"10kV沙三路",4.333333333333334,1.3552]
["35kV阳光变","10kV阳一路",19.809244314013206,0.6816]
[null,"10kV阳二路",11.958914159941306,0.7672]
[null,"10kV阳三路",17.68158473954512,0.5511999999999999]
["35kV鸿海变","10kV鸿一路",6.567453898414753,1.9320000000000004]
[null,"10kV鸿二路",4.399230134726423,2.5792]
[null,"10kV鸿三路",1.7321968655485291,2.8592]
[null,"10kV鸿五路",4.399230134726423,2.6168]
["35kV吉尔孟变","10kV吉一路",1.704701677206489,2.6312]
[null,"10kV吉三路",6.351388507011273,2.7248]
["35kV青石嘴变","10kV青一路",20.622286541244573,4.388000000000001]
[null,"10kV青二路",20.016497113005226,1.6512000000000002]
[null,"10kV青三路",28.0175969205389,1.8344000000000003]
[null,"10kV青四路",22.68353038218312,2.2496000000000005]
[null,"10kV青五路",14.333333333333334,1.2336]
[null,"10kV青六路",9.183392906241409,2.6424000000000003]
["35kV孔家庄变","10kV孔一路",18.89473684210526,2.2768]
[null,"10kV孔二路",18.354166666666668,1.8271999999999995]
[null,"10kV孔三路",36.890355702236896,0.6719999999999999]
[null,"10kV孔四路",29.359999999999996,2.8256]
["35kV皇城变","10kV皇一路",9.0975788701394,0.9912]
[null,"10kV皇二路",24.504768892149674,0.7816]
[null,"10kV皇三路",18.055555555555554,1.1800000000000002]
[null,"10kV皇五路",21.48881554822149,1.7128]
["35kV雪龙滩变","10kV雪一路",4.915627292736611,1.0368000000000002]
[null,"10kV雪三路",0,4.364]
[null,"10kV雪四路",8.38888888888889,1.0544]
["35kV宁缠变","10kV宁一路",0,2.8800000000000003]
[null,"10kV宁二路",0,2.7840000000000003]
[null,"10kV宁四路",0,1.7280000000000002]
["35kV小八宝变","10kV宝一路",16.685001833516687,1.6831999999999998]
[null,"10kV宝二路",5.537220388705538,2.0608]
["35kV夏塘变","10kV塘一路",3.5000000000000004,3.088]
[null,"10kV塘二路",0,3.2]
[null,"10kV塘三路",27.54,1.3728000000000002]
[null,"10kV塘四路",2.85,3.1088000000000005]
["35kV野牛沟变","10kV野一路",7.722222222222223,1.1384]
[null,"10kV野二路",4.833333333333332,1.3704]
[null,"10kV野三路",6.055555555555555,1.3528000000000002]
["35kV天境变","10kV境一路",47.74477447744775,1.227]
[null,"10kV境三路",44.00440044004401,0.11999999999999994]
[null,"10kV境五路",0,2.1816]
["35kV峨堡变","10kV峨一路",3.8151137197358764,0.7816]
[null,"10kV峨三路",6.160616061606161,1.6831999999999998]
[null,"10kV峨五路",4.180418041804181,2.0904000000000003]
["35kV才什图变","10kV才一路",23.872387238723874,1.2439999999999998]
[null,"10kV才二路",19.105243857719106,1.2664]
["35kV永丰变","10kV永一路",0,0.9136]
[null,"10kV永三路",0.49999999999999994,1.4328000000000003]
["35kV幸福滩变","10kV幸一路",0.47671433810047675,1.6503999999999999]
[null,"10kV幸二路",4.400440044004401,2.0752]
[null,"10kV幸三路",1.8335166850018336,2.0456]
["35kV央隆变","10kV隆一路",6.158922188616992,2.7304]
[null,"10kV隆二路",1.222222222222222,1.4224]

{"sheet":"开闭所10kV间隔开放","index":1,"n_rows":2,"n_cols":4,"rows_kept":2,"merged":[[0,0,0,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["国网海北供电公司 2019年3月份开闭所10千伏备用间隔可开放统计表"]
["变电站名称","开关名称编号（双重命名）","负载率%","本月可开放容量（MW）"]