{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["10千伏"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":2},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"10千伏","index":0,"n_rows":265,"n_cols":5,"rows_kept":265,"merged":[[0,0,0,3],[2,0,13,0],[14,0,18,0],[19,0,23,0],[24,0,25,0],[26,0,36,0],[37,0,41,0],[42,0,50,0],[51,0,63,0],[64,0,72,0],[73,0,81,0],[82,0,87,0],[88,0,98,0],[99,0,102,0],[103,0,114,0],[115,0,122,0],[123,0,130,0],[131,0,136,0],[137,0,139,0],[140,0,148,0],[149,0,154,0],[155,0,172,0],[173,0,178,0],[179,0,182,0],[183,0,185,0],[186,0,189,0],[190,0,194,0],[195,0,197,0],[198,0,199,0],[200,0,203,0],[204,0,205,0],[206,0,209,0],[210,0,215,0],[216,0,219,0],[220,0,222,0],[223,0,227,0],[228,0,230,0],[231,0,234,0],[235,0,238,0],[239,0,241,0],[242,0,244,0],[245,0,247,0],[248,0,251,0],[252,0,254,0],[255,0,256,0],[257,0,260,0],[261,0,264,0]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["海东供电公司 2020年3月10千伏电压等级可开放容量统计表"]
["变电站名称","线路名称编号（双重命名）","负载率%","本月可开放容量（MW）"]
["互助变","互一路#20",{"v":67.8,"d":"67.80"},{"v":4.3,"d":"4.30"}]
[null,"互二路#21",{"v":0,"d":"0.00"},5.83]
[null,"互三路#22",98.57,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"互四路#23",66.67,{"v":1.7568277943711499,"d":"1.76"}]
[null,"互五路#24",22.29,{"v":5.82699130758533,"d":"5.83"}]
[null,"互六路#25",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"互七路#14",61.36,{"v":3.6757495635686332,"d":"3.68"}]
[null,"互八路#15",{"v":59.3,"d":"59.30"},{"v":3.3496476977736025,"d":"3.35"}]
[null,"互九路#16",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"互十路#17",39.33,{"v":2.254593215704331,"d":"2.25"}]
[null,"互十一路#18",35.49,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"互十二路#19",25.49,{"v":0,"d":"0.00"}]
["班家湾变","班一路#12",26.97,{"v":4.6198890600241,"d":"4.62"}]
[null,"班二路#13",52.27,{"v":3.05505183616825,"d":"3.06"}]
[null,"班三路#14",78.16,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"班四路#17",{"v":44,"d":"44.00"},{"v":2.1054549809186134,"d":"2.11"}]
[null,"班五路#18",0.94,{"v":0,"d":"0.00"}]
["沙塘川","沙二路#122",82.22,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"沙三路#123",45.74,{"v":1.5258328384197264,"d":"1.53"}]
[null,"沙四路#124",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1.7434303813746044,"d":"1.74"}]
[null,"沙五路#125",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":4.313230863294359,"d":"4.31"}]
[null,"沙九路#129",34.64,{"v":0,"d":"0.00"}]
["彩隆变","彩一路#02",40.19,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"彩二路#03",76.03,{"v":0,"d":"0.00"}]
["新平变","新一路#14",1.32,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"新二路#15",24.64,{"v":4.782287542492087,"d":"4.78"}]
[null,"新三路#16",91.37,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"新上联线#17",74.32,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"新五路#18",87.12,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"新六路#19",44.12,{"v":4.204284867498276,"d":"4.20"}]
[null,"新七路#20",25.41,{"v":3.146919811001703,"d":"3.15"}]
[null,"新八路#21",42.52,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"新九路#22",{"v":173.6,"d":"173.60"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"新十路#23",13.82,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"新十二路#25",139.75,{"v":0,"d":"0.00"}]
["白沈沟变","白一路#10",8.03,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"白三路#12",21.39,{"v":3.143828100310193,"d":"3.14"}]
[null,"白四路#13",{"v":96.7,"d":"96.70"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"白五路#14",25.12,{"v":3.3084248885534637,"d":"3.31"}]
[null,"白八路#17",9.64,{"v":0,"d":"0.00"}]
["石家营变","石一路#121",21.69,{"v":5.231321714354317,"d":"5.23"}]
[null,"石二路#122",4.68,{"v":5.325839726923351,"d":"5.33"}]
[null,"石三路#123",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":4.5801485529947605,"d":"4.58"}]
[null,"石四路#124",7.01,{"v":6.7403709804487,"d":"6.74"}]
[null,"石五路#125",53.38,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"石六路#126",1.95,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"石七路#127",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":7.0212749804202215,"d":"7.02"}]
[null,"石九路#129",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":6.928229211037622,"d":"6.93"}]
[null,"石十路#130",36.18,{"v":2.75530312341038,"d":"2.76"}]
["雨润变","雨一路#10",{"v":36.5,"d":"36.50"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"雨二路#11",1.25,{"v":5.341887177655477,"d":"5.34"}]
[null,"雨三路#12",14.21,{"v":4.359017626392442,"d":"4.36"}]
[null,"雨四路#13",{"v":27.5,"d":"27.50"},{"v":2.2425208215755768,"d":"2.24"}]
[null,"雨五路#14",15.33,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"雨六路#15",62.18,{"v":1.7914255092523381,"d":"1.79"}]
[null,"雨七路#16",{"v":53.6,"d":"53.60"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"雨八路#17",12.27,{"v":1.7815614799032338,"d":"1.78"}]
[null,"雨九路#18",{"v":43,"d":"43.00"},{"v":1.0174672661442234,"d":"1.02"}]
[null,"雨十路#19",29.45,{"v":3.0092650730701673,"d":"3.01"}]
[null,"雨十一路#131",{"v":18.5,"d":"18.50"},{"v":2.377083848815603,"d":"2.38"}]
[null,"雨十二路#132",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":2.7227665489901987,"d":"2.72"}]
[null,"雨十三路#133",{"v":97,"d":"97.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
["汤官营变","汤湟联线#13",{"v":37.5,"d":"37.50"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"汤大联线#15",43.83,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"汤四路#16",52.89,{"v":3.1204194336458997,"d":"3.12"}]
[null,"汤五路#17",25.33,{"v":6.496567508775306,"d":"6.50"}]
[null,"汤六路#18",19.64,{"v":3.39911506883777,"d":"3.40"}]
[null,"汤七路#19",{"v":8,"d":"8.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"汤八路#20",8.33,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"汤九路#21",9.44,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"汤十路#22",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
["乐都变","乐一路#10",14.33,{"v":3.777187119113904,"d":"3.78"}]
[null,"乐二路#11",22.12,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"乐三路#12",{"v":24.4,"d":"24.40"},{"v":1.3403301969290997,"d":"1.34"}]
[null,"乐四路#13",59.74,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"乐六路#15",{"v":46.6,"d":"46.60"},{"v":5.071141655670347,"d":"5.07"}]
[null,"乐七路#16",36.29,{"v":4.797598871630995,"d":"4.80"}]
[null,"乐八路#20",29.32,{"v":5.632802431294746,"d":"5.63"}]
[null,"乐九路#18",{"v":48,"d":"48.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"乐十三路#22",8.25,{"v":6.50598986516848,"d":"6.51"}]
["凉山变","凉一路#120",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":7.284880122951147,"d":"7.28"}]
[null,"凉二路#121",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":7.2449087204394775,"d":"7.24"}]
[null,"凉三路#122",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":7.240050317924247,"d":"7.24"}]
[null,"凉四路#123",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":7.248294879768274,"d":"7.25"}]
[null,"凉五路#124",4.24,{"v":7.251828263415715,"d":"7.25"}]
[null,"凉六路#125",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":7.23533913972766,"d":"7.24"}]
["米拉湾变","米一路#08",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":3.756428490185191,"d":"3.76"}]
[null,"米二路#09",41.81,{"v":4.151578561423955,"d":"4.15"}]
[null,"米三路#10",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"米四路#11",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"米五路#12",7.41,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"米六路#13",1.41,{"v":11.180950879369563,"d":"11.18"}]
[null,"米七路#14",41.29,{"v":3.384392636973434,"d":"3.38"}]
[null,"米八路#15",8.73,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"米十路#17",8.95,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"米十一路#18",10.14,{"v":7.2326891019920785,"d":"7.23"}]
[null,"米十二路#19",0.32,{"v":7.561293781204047,"d":"7.56"}]
["民和变","民一路#10",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"民四路#13",{"v":0,"d":"0.00"},5.26]
[null,"民五路#14",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"民六路#15",26.03,{"v":6.4618225695754745,"d":"6.46"}]
["川口变","川下联线#15",46.79,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"川二路#16",18.53,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"川三路#17",18.18,{"v":4.412018381104049,"d":"4.41"}]
[null,"川四路#18",83.72,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"川五路#19",49.21,{"v":2.9499336726568957,"d":"2.95"}]
[null,"川六路#20",31.53,{"v":5.268716691289729,"d":"5.27"}]
[null,"川七路#21",53.08,{"v":3.5395670688235294,"d":"3.54"}]
[null,"川八路#22",{"v":46.3,"d":"46.30"},{"v":1.7415164652322412,"d":"1.74"}]
[null,"川九路#23",25.83,{"v":4.998854515216461,"d":"5.00"}]
[null,"川十路#24",29.78,{"v":1.4317564988066231,"d":"1.43"}]
[null,"川十一路#25",45.65,{"v":4.985162653582629,"d":"4.99"}]
[null,"川十二路#26",15.57,{"v":0,"d":"0.00"}]
["史纳变","史五路#24",57.91,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"史六路#25",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":7.58205241013276,"d":"7.58"}]
[null,"史七路#13",{"v":0,"d":"0.00"},7.58]
[null,"史八路#14",{"v":0,"d":"0.00"},7.58]
[null,"史九路#15",{"v":16.3,"d":"16.30"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"史十路#16",10.83,{"v":5.138864842246291,"d":"5.14"}]
[null,"史十一路#17",66.45,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"史十二路#18",22.13,{"v":5.6866865319182125,"d":"5.69"}]
["积石峡变","积一路#04",21.21,{"v":3.2766244357265,"d":"3.28"}]
[null,"积二路#05",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"积三路#06",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"积四路#07",8.46,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"积五路#09",{"v":15.5,"d":"15.50"},{"v":3.75937297655806,"d":"3.76"}]
[null,"积六路#1",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"积七路#11",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"积八路#12",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
["东垣变","垣一路#10",25.76,{"v":4.534950687171249,"d":"4.53"}]
[null,"垣二路#11",14.43,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"垣五路#12",90.02,{"v":0,"d":"0.00"},"农网"]
[null,"垣六路#13",13.19,{"v":0,"d":"0.00"},"农网"]
[null,"垣七路#14",50.03,{"v":3.069332595076656,"d":"3.07"}]
[null,"垣八路#15",11.34,{"v":5.9508069595643915,"d":"5.95"}]
["大路变","路一线#123",4.72,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"路二线#124",{"v":12,"d":"12.00"},{"v":2.6132316559195434,"d":"2.61"}]
[null,"路三线#125",{"v":47.5,"d":"47.50"},{"v":1.485787823748734,"d":"1.49"}]
["碾伯变","碾七路#127",{"v":10.1,"d":"10.10"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"碾八路#128",90.56,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"碾九路#129",71.46,{"v":2.0534847964375094,"d":"2.05"}]
[null,"碾十路#130",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":8,"d":"8.00"}]
[null,"碾十二路#132",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":8,"d":"8.00"}]
[null,"碾十三路#133",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":8,"d":"8.00"}]
[null,"碾十四路#134",15.67,{"v":8,"d":"8.00"}]
[null,"碾十五路#135",81.67,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"碾十六路#136",44.94,{"v":0,"d":"0.00"}]
["威远变","威二路#122",35.37,{"v":5.269011139927016,"d":"5.27"}]
[null,"威三路#123",37.62,{"v":4.5951654334963825,"d":"4.60"}]
[null,"威四路#124",{"v":23,"d":"23.00"},{"v":6.92381248147832,"d":"6.92"}]
[null,"威七路#127",19.79,{"v":5.825077391442965,"d":"5.83"}]
[null,"威八路#128",47.62,{"v":2.4621795049914614,"d":"2.46"}]
[null,"威十二路#131",17.06,{"v":0,"d":"0.00"}]
["空港变","港一路#120",27.18,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"港二路#121",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":8.100429236076012,"d":"8.10"}]
[null,"港三路#122",10.16,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"港五路#124",20.72,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"港六路#125",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":6.820019336834757,"d":"6.82"}]
[null,"港七路#126",17.37,{"v":6.213160695386849,"d":"6.21"}]
[null,"港八路#127",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":5.7280565654569955,"d":"5.73"}]
[null,"港九路#128",{"v":14.3,"d":"14.30"},{"v":6.263511412362877,"d":"6.26"}]
[null,"港十一路#130",0.63,{"v":4.065157886380305,"d":"4.07"}]
[null,"港十二路#131",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":6.8157498315941,"d":"6.82"}]
[null,"港十三路#132",{"v":15,"d":"15.00"},{"v":6.272639320118764,"d":"6.27"}]
[null,"港十四路#133",33.79,{"v":5.344389991072414,"d":"5.34"}]
[null,"港十五路#134",8.12,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"港十六路#135",21.93,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"港十八路#137",11.31,{"v":6.26851703919675,"d":"6.27"}]
[null,"港二十路#139",16.06,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"港二十一路#140",1.15,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"港二十二路#141",4.05,{"v":0,"d":"0.00"}]
["安宁变","安一路#121",0.49,{"v":6.514234427012509,"d":"6.51"}]
[null,"安二路#122",39.76,{"v":5.564490347444228,"d":"5.56"}]
[null,"安三路#123",1.57,{"v":4.778754158844646,"d":"4.78"}]
[null,"安四路#124",32.15,{"v":4.768154007902323,"d":"4.77"}]
[null,"安九路#129",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":4.768154007902323,"d":"4.77"}]
[null,"安十路#131",{"v":5.5,"d":"5.50"},{"v":6.718729005608129,"d":"6.72"}]
["西营变","营一路#121",{"v":0,"d":"0.00"},3.27]
[null,"营三路#123",{"v":0,"d":"0.00"},3.27]
[null,"营五路#125",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"营八路#128",44.81,{"v":0,"d":"0.00"}]
["边滩变","边二路#03",{"v":0.2,"d":"0.20"},{"v":2.685371572054787,"d":"2.69"}]
[null,"边三路#04",{"v":31,"d":"31.00"},{"v":2.067029433752698,"d":"2.07"}]
[null,"边四路#05",{"v":46,"d":"46.00"},{"v":1.554688804873824,"d":"1.55"}]
["松德变","松一路#03",75.63,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"松二路#04",109.56,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"松三路#05",83.02,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"松四路#06",{"v":37,"d":"37.00"},{"v":2.604398196800942,"d":"2.60"}]
["南门峡变","南一路#105",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"南二路#106",70.51,{"v":0.9066073542057773,"d":"0.91"}]
[null,"南三路#107",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"南四路#108",{"v":110.9,"d":"110.90"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"南七路#127",47.06,{"v":0,"d":"0.00"}]
["五峰变","峰四路#124",73.78,{"v":0.6377757483630119,"d":"0.64"}]
[null,"峰五路#125",{"v":26,"d":"26.00"},{"v":4.60164330351669,"d":"4.60"}]
[null,"峰六路#126",{"v":36,"d":"36.00"},{"v":2.180686607745368,"d":"2.18"}]
["西村变","西二路#03",80.28,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"西三路#04",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":4.416729559300637,"d":"4.42"}]
["上店变","上三路#08",39.82,{"v":2.6010120374721453,"d":"2.60"}]
[null,"上四路#09",47.59,{"v":1.830881626648757,"d":"1.83"}]
[null,"上五路#10",114.62,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"上高联线#07",{"v":65.1,"d":"65.10"},{"v":0,"d":"0.00"}]
["巴藏沟变","藏一路#02",{"v":61.9,"d":"61.90"},{"v":0.17225245281272486,"d":"0.17"}]
[null,"藏二路#03",{"v":51.7,"d":"51.70"},{"v":1.285268301756485,"d":"1.29"}]
["三合变","合一路#03",{"v":56.6,"d":"56.60"},{"v":1.3294355973494916,"d":"1.33"}]
[null,"合二路#04",{"v":105.2,"d":"105.20"},{"v":1.8020256601946598,"d":"1.80"}]
[null,"合三路#05",{"v":57.8,"d":"57.80"},{"v":0.5388410062346776,"d":"0.54"}]
[null,"合四路#06",{"v":40.4,"d":"40.40"},{"v":0.5631330188108312,"d":"0.56"}]
["杨柳变","柳一路#19",{"v":141.8,"d":"141.80"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"柳三路#13",{"v":89.4,"d":"89.40"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"柳七路#17",{"v":64,"d":"64.00"},{"v":3.8513881757101553,"d":"3.85"}]
[null,"柳八路#18",{"v":109,"d":"109.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"柳九路#03",{"v":16.4,"d":"16.40"},{"v":2.3379221800564705,"d":"2.34"}]
[null,"柳联新六路#20",{"v":17.8,"d":"17.80"},{"v":3.657052075100927,"d":"3.66"}]
["中岭变","中一路#121",{"v":28,"d":"28.00"},{"v":0.997739207446014,"d":"1.00"}]
[null,"中二路#122",{"v":29,"d":"29.00"},{"v":0.7389188552709964,"d":"0.74"}]
[null,"中三路#123",{"v":28,"d":"28.00"},{"v":0.9136741215006584,"d":"0.91"}]
[null,"中四路#124",{"v":69,"d":"69.00"},{"v":0.6979904946881439,"d":"0.70"}]
["纪家变","纪一路#121",{"v":41.5,"d":"41.50"},{"v":1.2571484568956046,"d":"1.26"}]
[null,"纪二路#122",{"v":25.5,"d":"25.50"},{"v":2.4234595091882594,"d":"2.42"}]
[null,"纪三路#123",{"v":33.5,"d":"33.50"},{"v":2.7840118655458346,"d":"2.78"}]
["高庙变","高一路#10",{"v":37,"d":"37.00"},{"v":1.984878263949706,"d":"1.98"}]
[null,"高二路#11",{"v":10,"d":"10.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"高三路#12",{"v":41.5,"d":"41.50"},{"v":1.447951173857392,"d":"1.45"}]
[null,"高四路#13",16.33,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"高五路#14",52.33,{"v":2.347933433724218,"d":"2.35"}]
["红庄变","红一路#03",{"v":30,"d":"30.00"},{"v":0.7364160418540596,"d":"0.74"}]
[null,"红二路#04",{"v":126,"d":"126.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"红四路#06",{"v":120,"d":"120.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
["联州变","联一路#121",41.08,{"v":1.6935213373545075,"d":"1.69"}]
[null,"联二路#122",82.92,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"联三路#123",108.65,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"联四路#124",31.24,{"v":1.3484275344544845,"d":"1.35"}]
["先锋变","先一路#02",109.02,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"先二路#03",{"v":57,"d":"57.00"},{"v":1.6135785323311658,"d":"1.61"}]
[null,"先三路#04",147.97,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"先四路#06",86.78,{"v":0,"d":"0.00"}]
["驼岭变","驼一路#02",{"v":63.2,"d":"63.20"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"驼二路#03",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":4.416729559300637,"d":"4.42"}]
[null,"驼三路#05",{"v":21.4,"d":"21.40"},{"v":2.3673670437851415,"d":"2.37"}]
["康扬变","扬一路#02",{"v":86.9,"d":"86.90"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"扬二路#03",59.35,{"v":1.2363898279668915,"d":"1.24"}]
[null,"扬四路#05",67.27,{"v":0.15429108593823543,"d":"0.15"}]
["古鄯变","古一路#02",77.61,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"古二路#03",77.14,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"古四路#05",27.33,{"v":0.5858055638819079,"d":"0.59"}]
["马营变","马一路#04",52.65,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"马二路#05",34.38,{"v":1.428075890840539,"d":"1.43"}]
[null,"马三路#07",82.91,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"马四路#08",63.86,{"v":2.579958959906145,"d":"2.58"}]
["中坝变","坝一路#121",{"v":9.5,"d":"9.50"},{"v":2.3143662890735337,"d":"2.31"}]
[null,"坝二路#122",{"v":27,"d":"27.00"},{"v":2.167141970430179,"d":"2.17"}]
[null,"坝三路#123",{"v":29.5,"d":"29.50"},{"v":2.1200301884643054,"d":"2.12"}]
["达拉变","达一路#121",{"v":34,"d":"34.00"},3.43]
[null,"达二路#122",{"v":31.5,"d":"31.50"},3.43]
["赛那变","赛一路#121",{"v":8.7,"d":"8.70"},{"v":1.9,"d":"1.90"}]
[null,"赛三路#123",{"v":8.9,"d":"8.90"},{"v":1.9,"d":"1.90"}]
[null,"赛五路#125",{"v":13.3,"d":"13.30"},{"v":1.9,"d":"1.90"}]
[null,"赛六路#126",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1.9,"d":"1.90"}]
["姚家变","姚一路#121",{"v":14.399999999999999,"d":"14.40"},{"v":1.9,"d":"1.90"}]
[null,"姚二路#122",{"v":9.399999999999999,"d":"9.40"},{"v":1.9,"d":"1.90"}]
[null,"姚三路#123",{"v":8.6,"d":"8.60"},{"v":1.9,"d":"1.90"}]
[null,"姚五路#125",{"v":6.800000000000001,"d":"6.80"},{"v":1.9,"d":"1.90"}]