{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["2020年海南供电公司10千伏配电网可开放容量统计表"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"2020年海南供电公司10千伏配电网可开放容量统计表","index":0,"n_rows":193,"n_cols":4,"rows_kept":193,"merged":[[0,0,0,3],[2,0,3,0],[4,0,13,0],[14,0,21,0],[22,0,27,0],[28,0,31,0],[32,0,39,0],[40,0,46,0],[48,0,54,0],[55,0,62,0],[63,0,70,0],[71,0,73,0],[74,0,80,0],[81,0,83,0],[84,0,88,0],[89,0,91,0],[92,0,95,0],[96,0,97,0],[98,0,99,0],[100,0,103,0],[104,0,108,0],[109,0,113,0],[114,0,117,0],[118,0,120,0],[121,0,122,0],[123,0,124,0],[125,0,126,0],[127,0,131,0],[132,0,137,0],[138,0,141,0],[142,0,145,0],[146,0,151,0],[152,0,155,0],[156,0,159,0],[160,0,162,0],[163,0,164,0],[165,0,167,0],[168,0,169,0],[170,0,172,0],[173,0,175,0],[176,0,177,0],[178,0,183,0],[184,0,187,0],[188,0,190,0],[191,0,192,0]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["海南供电公司2020年3月10千伏电压等级可开放容量统计表"]
["变电站名称","线路名称编号","负载率%","本月可开放容量（MW）"]
["110kV鄂拉山变","鄂一路121开关",{"v":0.2483,"d":"0.25"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"鄂二路122开关",{"v":0.0259,"d":"0.03"},{"v":4.2,"d":"4.20"}]
["110kV共和变","共一路15开关",{"v":0.33509999999999995,"d":"0.34"},{"v":3.2,"d":"3.20"}]
[null,"共二路16开关",{"v":0.2429,"d":"0.24"},{"v":3.905,"d":"3.91"}]
[null,"共三路17开关",{"v":0.7364,"d":"0.74"},0.11]
[null,"共四路14开关",{"v":0.14550000000000002,"d":"0.15"},4.24]
[null,"共五路13开关",{"v":0.187,"d":"0.19"},2.02]
[null,"共六路03开关",{"v":0.0179,"d":"0.02"},5.01]
[null,"共七路04开关",{"v":0.2303,"d":"0.23"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"共八路06开关",{"v":0.7312000000000001,"d":"0.73"},0.15]
[null,"共九路19开关",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"共十路130开关",{"v":0.1788,"d":"0.18"},{"v":0,"d":"0.00"}]
["110kV贵德变","贵一路01开关",{"v":0.6154999999999999,"d":"0.62"},{"v":1.6300000000000003,"d":"1.63"}]
[null,"贵二路02开关",{"v":0.48310000000000003,"d":"0.48"},{"v":2.055,"d":"2.06"}]
[null,"贵三路03开关",{"v":0.2086,"d":"0.21"},2.25]
[null,"贵四路04开关",{"v":0.0776,"d":"0.08"},1.28]
[null,"贵五路10开关",{"v":0.0759,"d":"0.08"},{"v":1.9549999999999998,"d":"1.96"}]
[null,"贵六路06开关",{"v":0.6909000000000001,"d":"0.69"},0.46]
[null,"贵七路07开关",{"v":0.1931,"d":"0.19"},{"v":3.2299999999999995,"d":"3.23"}]
[null,"贵八路11开关",{"v":0.053399999999999996,"d":"0.05"},{"v":4.890000000000001,"d":"4.89"}]
["110kV贵南变","南一路11开关",{"v":0.1338,"d":"0.13"},{"v":2.4299999999999997,"d":"2.43"}]
[null,"南二路12开关",{"v":0.3753,"d":"0.38"},4.04]
[null,"南三路13开关",{"v":0.3286,"d":"0.33"},{"v":4.4,"d":"4.40"}]
[null,"南四路14开关",{"v":0.0292,"d":"0.03"},3.32]
[null,"南五路15开关",{"v":0.09480000000000001,"d":"0.09"},2.91]
[null,"南六路16开关",{"v":0.2563,"d":"0.26"},2.23]
["110kV镜湖变","镜一路121开关",{"v":0.10300000000000001,"d":"0.10"},4.27]
[null,"镜二路122开关",{"v":0.0697,"d":"0.07"},{"v":4.489999999999999,"d":"4.49"}]
[null,"镜三路123开关",{"v":0.0371,"d":"0.04"},6.35]
[null,"镜四路124开关",{"v":0.06849999999999999,"d":"0.07"},{"v":6.065,"d":"6.07"}]
["110kV卡力岗变","岗一路11开关",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"岗二路12开关",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"岗三路13开关",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"岗四路14开关"]
[null,"岗五路15开关"]
[null,"岗六路16开关",{"v":0.0966,"d":"0.10"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"岗七路17开关",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"岗八路18开关",{"v":0.0155,"d":"0.02"},{"v":0,"d":"0.00"}]
["110kV龙羊变","龙一路621开关",{"v":0.12710000000000002,"d":"0.13"},2.99]
[null,"龙二路622开关",{"v":0.1263,"d":"0.13"},2.98]
[null,"龙三路623开关",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"龙四路624开关",{"v":0.0603,"d":"0.06"},3.11]
[null,"龙五路625开关"]
[null,"龙六路626开关",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":7.949999999999999,"d":"7.95"}]
[null,"龙七路627开关",{"v":0.0542,"d":"0.05"},3.34]
["110kV马汉台变","马四路124开关",{"v":0.0432,"d":"0.04"},3.19]
["110kV恰卜恰变","恰一路121开关",{"v":0.5649000000000001,"d":"0.56"},2.58]
[null,"恰二路122开关",{"v":0.2416,"d":"0.24"},{"v":5.069999999999999,"d":"5.07"}]
[null,"恰三路123开关",{"v":0.3195,"d":"0.32"},4.47]
[null,"恰四路135开关",{"v":0.2416,"d":"0.24"},3.34]
[null,"恰五路136开关",{"v":0.0403,"d":"0.04"},{"v":4.890000000000001,"d":"4.89"}]
[null,"恰七路127开关",{"v":0.046799999999999994,"d":"0.05"},{"v":6.569999999999999,"d":"6.57"}]
[null,"恰八路128开关",{"v":0.0416,"d":"0.04"},6.61]
["110kV同德变","同一路121开关",{"v":0.0069,"d":"0.01"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"同二路122开关",{"v":0.8292,"d":"0.83"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"同三路123开关",{"v":0.4103,"d":"0.41"},1.08]
[null,"同四路124开关",0.45,1.75]
[null,"同五路125开关",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"同六路126开关",{"v":0.3345,"d":"0.33"},{"v":1.2049999999999998,"d":"1.21"}]
[null,"同七路127开关",{"v":0.1948,"d":"0.19"},1.96]
[null,"同八路128开关",{"v":0.1364,"d":"0.14"},2.41]
["110kV兴海变","兴一路11开关",{"v":0.0983,"d":"0.10"},2.89]
[null,"兴二路12开关",{"v":0.2842,"d":"0.28"},2.38]
[null,"兴三路13开关",{"v":0.3,"d":"0.30"},4.62]
[null,"兴四路14开关",{"v":0.1431,"d":"0.14"},2.63]
[null,"兴五路15开关",{"v":0.3987,"d":"0.40"},{"v":2.1300000000000003,"d":"2.13"}]
[null,"兴六路16开关",{"v":0.044800000000000006,"d":"0.04"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"兴七路127开关",{"v":0.6503,"d":"0.65"},1.21]
[null,"兴八路128开关",{"v":0.0638,"d":"0.06"},3.09]
["110kV知迈变","迈一路121开关",{"v":0.1354,"d":"0.14"},2.95]
[null,"迈二路122开关",{"v":0.0292,"d":"0.03"},{"v":3.4599999999999995,"d":"3.46"}]
[null,"迈三路123开关",{"v":0.0042,"d":"0.00"},{"v":3.5799999999999996,"d":"3.58"}]
["110kV嵩巴变","嵩一路121开关",{"v":0.3442,"d":"0.34"},{"v":4.279999999999999,"d":"4.28"}]
[null,"嵩二路122开关",{"v":0.1052,"d":"0.11"},{"v":6.119999999999999,"d":"6.12"}]
[null,"嵩三路123开关",{"v":0.14679999999999999,"d":"0.15"},4.07]
[null,"嵩四路124开关",{"v":0.058600000000000006,"d":"0.06"},4.86]
[null,"嵩五路125开关",{"v":0.1273,"d":"0.13"},4.22]
[null,"嵩六路126开关",{"v":0.139,"d":"0.14"},4.13]
[null,"嵩七路127开关",{"v":0.029300000000000003,"d":"0.03"},5.03]
["35kV巴仓变","巴一路11开关"]
[null,"巴三路13开关",{"v":0.1375,"d":"0.14"},1.94]
[null,"巴四路14开关",{"v":0.1104,"d":"0.11"},{"v":1.2,"d":"1.20"}]
["35kV班多变","班一路11开关",{"v":0.1069,"d":"0.11"},2.29]
[null,"班二路12开关",{"v":0.0828,"d":"0.08"},{"v":1.9349999999999998,"d":"1.94"}]
[null,"班三路13开关",{"v":0.2069,"d":"0.21"},{"v":1.5749999999999997,"d":"1.58"}]
[null,"班四路14开关",{"v":0.0707,"d":"0.07"},2.19]
[null,"班五路15开关",{"v":0.1474,"d":"0.15"},2.04]
["35kV常牧变","常一路11开关",{"v":0.1421,"d":"0.14"},2.92]
[null,"常二路12开关",{"v":0.7981,"d":"0.80"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"常三路13开关",{"v":0.4105,"d":"0.41"},{"v":1.9,"d":"1.90"}]
["35kV倒淌河变","倒一路02开关",{"v":0.3538,"d":"0.35"},{"v":1.6800000000000002,"d":"1.68"}]
[null,"倒二路03开关",{"v":0.2053,"d":"0.21"},1.82]
[null,"倒三路04开关",{"v":0.5665,"d":"0.57"},0.75]
[null,"倒四路06开关",{"v":0.1063,"d":"0.11"},2.09]
["35kV福音变","福一路121开关",{"v":0.2069,"d":"0.21"},1.13]
[null,"福二路122开关",{"v":0.0828,"d":"0.08"},1.49]
["35kV果什布变","果一路121开关",{"v":0.1517,"d":"0.15"},1.29]
[null,"果二路122开关",{"v":0.051699999999999996,"d":"0.05"},1.58]
["35kV过马营变","过一路11开关",{"v":0.1263,"d":"0.13"},2.12]
[null,"过二路12开关",{"v":0.2897,"d":"0.29"},{"v":1.7600000000000002,"d":"1.76"}]
[null,"过三路13开关",{"v":0.5211,"d":"0.52"},{"v":0.8699999999999997,"d":"0.87"}]
[null,"过五路15开关",{"v":0.056100000000000004,"d":"0.06"},1.36]
["35kV和日变","和一路04开关"]
[null,"和二路02开关",{"v":0.4966,"d":"0.50"},1.16]
[null,"和三路03开关",{"v":0.2579,"d":"0.26"},1.62]
[null,"和四路05开关"]
[null,"和五路07开关"]
["35kV河东变","河一路02开关",{"v":0.4654,"d":"0.47"},1.39]
[null,"河二路03开关",0.15,1.88]
[null,"河三路04开关",{"v":0.20420000000000002,"d":"0.20"},2.62]
[null,"河四路06开关",{"v":0.0333,"d":"0.03"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"河五路07开关",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":2.6,"d":"2.60"}]
["35kV河卡变","河一路121开关",{"v":0.0711,"d":"0.07"},2.33]
[null,"河二路122开关",{"v":0.3655,"d":"0.37"},{"v":1.1149999999999998,"d":"1.12"}]
[null,"河三路123开关",{"v":0.0848,"d":"0.08"},{"v":2.9,"d":"2.90"}]
[null,"河四路124开关",{"v":0.3,"d":"0.30"},{"v":0,"d":"0.00"}]
["35kV黑马河变","黑一路121开关",{"v":0.047,"d":"0.05"},2.29]
[null,"黑二路122开关",{"v":0.1,"d":"0.10"},2.22]
[null,"黑三路123开关",{"v":0.1447,"d":"0.14"},2.05]
["35kV黄沙头变","黄一路121开关",{"v":0.1105,"d":"0.11"},0.88]
[null,"黄二路122开关",{"v":0.0579,"d":"0.06"},1.08]
["35kV江西沟变","江一路02开关",{"v":0.0684,"d":"0.07"},1.04]
[null,"江二路03开关",{"v":0.1462,"d":"0.15"},1.11]
["35kV龙藏变","藏一路121开关",{"v":0.0414,"d":"0.04"},2.48]
[null,"藏二路122开关",{"v":0.0655,"d":"0.07"},2.41]
["35kV南巴滩变","滩一路121开关",{"v":0.3,"d":"0.30"},0.86]
[null,"滩二路122开关",{"v":0.1208,"d":"0.12"},1.15]
[null,"滩三路123开关",{"v":0.26899999999999996,"d":"0.27"},0.95]
[null,"滩四路124开关",{"v":0.0875,"d":"0.09"},1.31]
[null,"滩五路125开关"]
["35kV尼那变","尼一路02开关"]
[null,"尼二路03开关",{"v":0.0424,"d":"0.04"},1.45]
[null,"尼三路04开关",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"尼四路11开关"]
[null,"尼五路07开关",{"v":0.18539999999999998,"d":"0.19"},2.57]
[null,"尼六路08开关",{"v":0.1354,"d":"0.14"},2.81]
["35kV千户变","千一路121开关",{"v":0.015600000000000001,"d":"0.02"},1.61]
[null,"千二路122开关",{"v":0.0558,"d":"0.06"},{"v":1.3,"d":"1.30"}]
[null,"千三路123开关",{"v":0.0545,"d":"0.05"},1.31]
[null,"千四路124开关",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
["35kV切吉变","吉一路11开关",{"v":0.1263,"d":"0.13"},2.12]
[null,"吉二路12开关",{"v":0.21030000000000001,"d":"0.21"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"吉三路13开关",{"v":0.1576,"d":"0.16"},2.42]
[null,"吉四路14开关",{"v":0.125,"d":"0.13"},{"v":2.9999999999999996,"d":"3.00"}]
["35kV青根河变","青一路11开关",{"v":0.1333,"d":"0.13"},4.07]
[null,"青二路12开关",{"v":0.0652,"d":"0.07"},{"v":4.7700000000000005,"d":"4.77"}]
[null,"青三路13开关",{"v":0.2409,"d":"0.24"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"青四路14开关"]
[null,"青五路125开关"]
[null,"青六路126开关"]
["35kV青海湖变","湖一路01开关",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"湖二路02开关",{"v":0.1,"d":"0.10"},1.35]
[null,"湖三路03开关",{"v":0.3895,"d":"0.39"},0.25]
[null,"湖四路04开关",{"v":0.4368,"d":"0.44"},{"v":0,"d":"0.00"}]
["35kV曲沟变","曲一路11开关",{"v":0.1474,"d":"0.15"},{"v":2.2899999999999996,"d":"2.29"}]
[null,"曲二路13开关",{"v":0.0966,"d":"0.10"},{"v":3.7899999999999996,"d":"3.79"}]
[null,"曲三路14开关",{"v":0.1561,"d":"0.16"},{"v":3.919999999999999,"d":"3.92"}]
[null,"曲四路15开关",{"v":0.1759,"d":"0.18"},{"v":0,"d":"0.00"}]
["35kV赛什塘变","赛一路121开关",{"v":0.0079,"d":"0.01"},{"v":1.7,"d":"1.70"}]
[null,"赛二路122开关",{"v":0.0053,"d":"0.01"},1.71]
[null,"赛三路123开关",{"v":0.0105,"d":"0.01"},1.69]
["35kV森多变","森一路11开关",0.05,0.68]
[null,"森二路12开关",{"v":0.1447,"d":"0.14"},1.18]
["35kV沙沟变","沙一路621开关"]
[null,"沙二路622开关",{"v":0.0803,"d":"0.08"},2.93]
[null,"沙四路624开关",{"v":0.0864,"d":"0.09"},2.89]
["35kV沙珠玉变","沙一路02开关",{"v":0.1263,"d":"0.13"},2.12]
[null,"沙二路03开关",{"v":0.17920000000000003,"d":"0.18"},2.29]
["35kV塘格木变","塘一路11开关",0.15,2.21]
[null,"塘二路12开关",{"v":0.1577,"d":"0.16"},2.19]
[null,"塘四路14开关",{"v":0.3654,"d":"0.37"},1.65]
["35kV唐谷变","谷一路121开关",{"v":0.1276,"d":"0.13"},1.81]
[null,"谷二路122开关",{"v":0.1069,"d":"0.11"},1.87]
[null,"谷三路123开关",{"v":0.0553,"d":"0.06"},3.25]
["35kV温泉变","温一路121开关",{"v":0.0034000000000000002,"d":"0.00"},1.28]
[null,"温二路122开关",{"v":0.0707,"d":"0.07"},0.89]
["35kV西台变","西一路11开关",{"v":0.14029999999999998,"d":"0.14"},2.38]
[null,"西二路12开关",{"v":0.0684,"d":"0.07"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"西三路13开关"]
[null,"西四路14开关",{"v":0.1273,"d":"0.13"},0.75]
[null,"西五路15开关",{"v":0.3053,"d":"0.31"},0.27]
[null,"西六路16开关",{"v":0.7572,"d":"0.76"},{"v":0,"d":"0.00"}]
["35kV新街变","新一路11开关",{"v":0.3069,"d":"0.31"},0.84]
[null,"新二路12开关",{"v":0.22760000000000002,"d":"0.23"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"新三路13开关",{"v":0.0483,"d":"0.05"},1.45]
[null,"新四路14开关",{"v":0.0652,"d":"0.07"},{"v":1.3,"d":"1.30"}]
["35kV秀麻变","秀一路121开关",{"v":0.1862,"d":"0.19"},2.06]
[null,"秀二路122开关",{"v":0.0379,"d":"0.04"},2.49]
[null,"秀三路123开关"]
["35kV廿地变","廿一路121开关",{"v":0.7356,"d":"0.74"},0.23]
[null,"廿二路122开关",{"v":0.0316,"d":"0.03"},1.18]