{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":2,"sheets":["10千伏线路开放容量","开闭所10kV间隔开放"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":3,"comments":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"10千伏线路开放容量","index":0,"n_rows":177,"n_cols":4,"rows_kept":177,"merged":[[0,0,0,3],[2,0,11,0],[12,0,20,0],[21,0,26,0],[27,0,34,0],[35,0,40,0],[41,0,51,0],[52,0,61,0],[62,0,71,0],[72,0,76,0],[77,0,80,0],[81,0,82,0],[83,0,87,0],[88,0,91,0],[92,0,95,0],[96,0,100,0],[101,0,105,0],[106,0,108,0],[109,0,114,0],[115,0,117,0],[118,0,119,0],[120,0,125,0],[126,0,129,0],[130,0,132,0],[133,0,137,0],[138,0,144,0],[145,0,148,0],[149,0,151,0],[152,0,153,0],[154,0,155,0],[156,0,158,0],[159,0,161,0],[162,0,164,0],[165,0,166,0],[172,0,174,0],[175,0,176,0]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["国网黄化供电公司 2020年3月份10千伏线路可开放容量统计表"]
["变电站名称","线路名称编号","负载率%","本月可开放容量（MW）"]
["110kV李家峡变","李二路#12开关",{"v":0.16153846153846155,"d":"16.15%"},2.616]
[null,"李四路#14开关",{"v":0,"d":"0.00%"},{"v":3.12,"d":"3.120"}]
[null,"李九路#19开关",{"v":0.0016025641025641025,"d":"0.16%"},{"v":2.77,"d":"2.770"}]
[null,"李十路#21开关",{"v":0.056089743589743585,"d":"5.61%"},{"v":1.33,"d":"1.330"}]
[null,"李十一路#22开关",{"v":0,"d":"0.00%"},3.118]
[null,"李十二路#23开关",{"v":0.05833333333333333,"d":"5.83%"},1.437]
[null,"李十五路(群康联线)#13开关",{"v":0.17010135135135135,"d":"17.01%"},0.899]
[null,"李十六路#18开关",{"v":0.09423076923076923,"d":"9.42%"},0.564]
[null,"李十七路#15开关",{"v":0.035897435897435895,"d":"3.59%"},{"v":0.71,"d":"0.710"}]
[null,"李十八路#11开关",{"v":0.40576923076923077,"d":"40.58%"},0.778]
["110kV群科变","群一路(群丹联线)#12开关",{"v":0.13295019157088123,"d":"13.30%"},{"v":2.21,"d":"2.210"}]
[null,"群二路#13开关",{"v":0.30019157088122606,"d":"30.02%"},0.389]
[null,"群三路#14开关",{"v":0.28237547892720305,"d":"28.24%"},0.468]
[null,"群四路(群康联线)#15开关",{"v":0,"d":"0.00%"},{"v":2.26,"d":"2.260"}]
[null,"群五路#16开关",{"v":0,"d":"0.00%"},2.437]
[null,"群六路#17开关",{"v":0.013601532567049808,"d":"1.36%"},{"v":2.13,"d":"2.130"}]
[null,"群七路#18开关",{"v":0.00909090909090909,"d":"0.91%"},3.366]
[null,"群八路#18开关",{"v":0,"d":"0.00%"},4.644]
[null,"群十路#21开关",{"v":0.14941724941724943,"d":"14.94%"},1.875]
["110kV加合变","加一路#11开关",{"v":0,"d":"0.00%"},3.946]
[null,"加二路#12开关",{"v":0,"d":"0.00%"},{"v":2.94,"d":"2.940"}]
[null,"加三路#13开关",{"v":0.23995726495726497,"d":"24.00%"},3.152]
[null,"加四路#14开关",{"v":0.03568376068376069,"d":"3.57%"},3.722]
[null,"加五路(加化联线)#15开关",{"v":0.6636752136752136,"d":"66.37%"},{"v":0,"d":"0.000"}]
[null,"加七路(化隆县城联线)#17开关",{"v":0.4658119658119659,"d":"46.58%"},1.979]
["110kV团结变","团一路(团文联线)#11开关",{"v":0.331002331002331,"d":"33.10%"},2.282]
[null,"团二路(团甘联线)#12开关",{"v":0.49166666666666664,"d":"49.17%"},0.882]
[null,"团三路#13开关",{"v":0.5621794871794872,"d":"56.22%"},0.259]
[null,"团四路(团循联线)#114开关",{"v":0.12913752913752916,"d":"12.91%"},2.314]
[null,"团五路(团五路、循四路联线)#15开关",{"v":0.4738175675675676,"d":"47.38%"},{"v":0.6,"d":"0.600"}]
[null,"团六路(团六路、循三路联线)#16开关",{"v":0.522008547008547,"d":"52.20%"},{"v":0.49,"d":"0.490"}]
[null,"团七路#17开关",{"v":0.0003205128205128205,"d":"0.03%"},2.029]
[null,"团十路#20开关",{"v":0.31858974358974357,"d":"31.86%"},1.507]
["110kV保安变","保一路#11开关",{"v":0,"d":"0.00%"},3.965]
[null,"保二路(保隆联线)#12开关",{"v":0.26200466200466205,"d":"26.20%"},{"v":2.43,"d":"2.430"}]
[null,"保三路#13开关",{"v":0.123077,"d":"12.31%"},{"v":2.14,"d":"2.140"}]
[null,"保四路#14开关",{"v":0.20210727969348657,"d":"20.21%"},2.009]
[null,"保六路(保瓜联线)#16开关",{"v":0.09184149184149185,"d":"9.18%"},{"v":0.55,"d":"0.550"}]
[null,"保七路#17开关",{"v":0.36559800000000003,"d":"36.56%"},{"v":0.31,"d":"0.310"}]
["110kV丹霞变","丹一路#11开关",{"v":1,"d":"100.00%"},{"v":0,"d":"0.000"}]
[null,"丹二路#12开关",{"v":0.3707964601769912,"d":"37.08%"},{"v":0,"d":"0.000"}]
[null,"丹三路#13开关",{"v":0.6424778761061948,"d":"64.25%"},{"v":0.08,"d":"0.080"}]
[null,"丹四路(群丹联线)#14开关",{"v":0.13295019157088123,"d":"13.30%"},1.972]
[null,"丹五路#15开关",{"v":0.6604621309370988,"d":"66.05%"},2.128]
[null,"丹六路#16开关",{"v":0.15057766367137357,"d":"15.06%"},4.592]
[null,"丹七路#17开关",{"v":0,"d":"0.00%"},6.092]
[null,"丹八路#18开关",{"v":0.0003851091142490372,"d":"0.04%"},6.087]
[null,"丹九路#19开关",{"v":0.07580174927113703,"d":"7.58%"},2.678]
[null,"丹十一路#21开关",{"v":0.006925675675675676,"d":"0.69%"},5.506]
[null,"丹十二路#22开关",{"v":0.11452702702702704,"d":"11.45%"},5.242]
["110kV隆务变","隆一路(隆一路、隆二路联线)#11开关",{"v":1,"d":"100.00%"},{"v":0,"d":"0.000"}]
[null,"隆二路(隆一路、隆二路联线)#12开关",{"v":1,"d":"100.00%"},{"v":0,"d":"0.000"}]
[null,"隆三路#13开关",{"v":0.47787162162162167,"d":"47.79%"},2.396]
[null,"隆四路(隆曲联线)#14开关",{"v":0.16367521367521368,"d":"16.37%"},0.606]
[null,"隆五路#15开关",{"v":0.5628205128205128,"d":"56.28%"},0.309]
[null,"隆六路#16开关",{"v":0.386013986013986,"d":"38.60%"},0.688]
[null,"隆七路#17开关",{"v":0,"d":"0.00%"},{"v":0.74,"d":"0.740"}]
[null,"隆八路(隆二路、隆八路联线)#18开关",{"v":0.8057692307692308,"d":"80.58%"},{"v":0.09,"d":"0.090"}]
[null,"隆九路#19开关",{"v":0.5900641025641026,"d":"59.01%"},{"v":0.38,"d":"0.380"}]
[null,"隆十路#21开关",{"v":0.23733108108108109,"d":"23.73%"},{"v":0,"d":"0.000"}]
["110kV优干宁变","优一路#11开关",{"v":0.12339743589743589,"d":"12.34%"},1.628]
[null,"优二路(优二路、优五路联线)#12开关",{"v":0.5932692307692308,"d":"59.33%"},{"v":0.25,"d":"0.250"}]
[null,"优三路(优宁联线)#13开关",{"v":0.19903846153846153,"d":"19.90%"},{"v":1.52,"d":"1.520"}]
[null,"优四路(优四路、优五路联线)#14开关",{"v":0.6977564102564102,"d":"69.78%"},{"v":0,"d":"0.000"}]
[null,"优五路(优四路、优五路联线、优二路、优五路联线)#15开关",{"v":0.3458333333333333,"d":"34.58%"},0.715]
[null,"优六路",{"v":0.08969594594594595,"d":"8.97%"},1.539]
[null,"优七路",{"v":0.35178800000000005,"d":"35.18%"},4.056]
[null,"优八路",{"v":0.1874305020956291,"d":"18.74%"},{"v":4.9228,"d":"4.923"}]
[null,"优九路",{"v":0.646223590796339,"d":"64.62%"},{"v":2.4028,"d":"2.403"}]
[null,"优十路",{"v":0.5604738687879566,"d":"56.05%"},{"v":2.2528,"d":"2.253"}]
["110kV公伯峡变","公一路#11开关",{"v":0.1641025641025641,"d":"16.41%"},{"v":3.07,"d":"3.070"}]
[null,"公二路#12开关",{"v":0.163265306122449,"d":"16.33%"},{"v":2.87,"d":"2.870"}]
[null,"公三路#13开关",{"v":0.0009324009324009324,"d":"0.09%"},4.282]
[null,"公四路#14开关",{"v":0,"d":"0.00%"},{"v":1.2,"d":"1.200"}]
[null,"公五路#15开关",{"v":0.12969348659003832,"d":"12.97%"},{"v":1.49,"d":"1.490"}]
["110kV夏德日变","夏一路#121开关(夏一路、泽一路联线)",{"v":0.5272727272727272,"d":"52.73%"},2.028]
[null,"夏二路#122开关(夏二路、泽二路联线)",{"v":0.014918414918414918,"d":"1.49%"},2.397]
[null,"夏三路#123开关(夏三路、泽三路联线)",{"v":0.3853146853146853,"d":"38.53%"},{"v":0.19,"d":"0.190"}]
[null,"夏四路#124开关",{"v":0.3825174825174825,"d":"38.25%"},1.909]
["110kV吾屯变","屯一路#121开关",{"v":0.32948717948717954,"d":"32.95%"},{"v":2.14,"d":"2.140"}]
[null,"屯三路#123开关",{"v":0.177991452991453,"d":"17.80%"},{"v":0.3,"d":"0.300"}]
["110kV韵升变","韵一路#121开关",{"v":0.36647509578544063,"d":"36.65%"},{"v":0.66,"d":"0.660"}]
[null,"韵二路#122开关",{"v":0.25593869731800767,"d":"25.59%"},{"v":3.14,"d":"3.140"}]
[null,"韵三路#123开关",{"v":0,"d":"0.00%"},{"v":4.61,"d":"4.610"}]
[null,"韵四路#124开关",{"v":0,"d":"0.00%"},{"v":4.68,"d":"4.680"}]
[null,"韵五路#125开关",{"v":0.24657534246575344,"d":"24.66%"},{"v":5.36,"d":"5.360"}]
["35kV马克塘变","马三路(马三路、丹五路联线)#13开关",{"v":0.7201923076923076,"d":"72.02%"},{"v":0,"d":"0.000"}]
[null,"马四路#15开关",{"v":0.35416666666666663,"d":"35.42%"},0.859]
[null,"马五路#16开关",{"v":0.1342948717948718,"d":"13.43%"},2.285]
[null,"马七路(马三路、马七路联线)#18开关",{"v":1,"d":"100.00%"},{"v":0,"d":"0.000"}]
["35kV康杨变","康一路(群康联线)#11开关",{"v":0.10128205128205128,"d":"10.13%"},{"v":2.02,"d":"2.020"}]
[null,"康二路#12开关",{"v":0.18504273504273505,"d":"18.50%"},{"v":1.9069999999999998,"d":"1.907"}]
[null,"康三路#14开关",{"v":0.2076923076923077,"d":"20.77%"},1.124]
[null,"康四路#15开关",{"v":0.4551282051282051,"d":"45.51%"},1.019]
["35kV化隆变","化一路#11开关",{"v":0.1450854700854701,"d":"14.51%"},2.837]
[null,"化二路(沙化联线)#12开关",{"v":0.04914529914529915,"d":"4.91%"},3.891]
[null,"化三路#14开关",{"v":0,"d":"0.00%"},1.874]
[null,"化四路#15开关",{"v":0.07970085470085471,"d":"7.97%"},4.047]
[null,"化五路(化金联线)#16开关",{"v":0.13055555555555556,"d":"13.06%"},2.804]
["35kV扎巴变","扎一路(扎雄联线)#11开关",{"v":0.2623931623931624,"d":"26.24%"},1.005]
[null,"扎二路#12开关",{"v":0.5887499999999999,"d":"58.88%"},0.257]
[null,"扎三路#13开关",{"v":0.10085470085470086,"d":"10.09%"},1.786]
[null,"扎四路#15开关",{"v":0.4042735042735043,"d":"40.43%"},1.044]
[null,"扎五路(扎昂联线)#16开关",{"v":0.42820512820512824,"d":"42.82%"},1.077]
["35kV金源变","金一路#11开关",{"v":0.45375,"d":"45.38%"},0.062]
[null,"金二路#12开关",{"v":0.40625,"d":"40.63%"},0.411]
[null,"金三路#13开关",{"v":1,"d":"100.00%"},{"v":0,"d":"0.000"}]
["35kV昂思多变","昂二路#12开关",{"v":0.0876068376068376,"d":"8.76%"},0.477]
[null,"昂三路(扎昂联线)#14开关",{"v":0,"d":"0.00%"},3.565]
[null,"昂四路#15开关",{"v":0.1888888888888889,"d":"18.89%"},1.684]
[null,"昂六路#17开关",{"v":0.2200854700854701,"d":"22.01%"},1.732]
[null,"昂七路#19开关",{"v":0.20854700854700856,"d":"20.85%"},1.352]
[null,"昂八路#21开关",{"v":0.18675213675213675,"d":"18.68%"},{"v":1.19,"d":"1.190"}]
["35kV宁木特变","宁一路#11开关",{"v":0.010256410256410256,"d":"1.03%"},0.459]
[null,"宁二路#12开关",{"v":0.22649572649572652,"d":"22.65%"},0.622]
[null,"宁三路#13开关(优宁联线)",{"v":0.76875,"d":"76.88%"},{"v":0.07,"d":"0.070"}]
["35kV瓜什则变","瓜一路#11开关(保瓜联线)",{"v":0.25085470085470085,"d":"25.09%"},1.324]
[null,"瓜三路#13开关(瓜其联线)",{"v":0.2307692307692308,"d":"23.08%"},0.379]
["35kV甘都变","甘一路#11开关",{"v":0,"d":"0.00%"},{"v":2.34,"d":"2.340"}]
[null,"甘二路#12开关(团甘联线)",{"v":0.1948717948717949,"d":"19.49%"},0.752]
[null,"甘三路#14开关",{"v":0.25427350427350426,"d":"25.43%"},1.357]
[null,"甘四路#15开关",{"v":0.1435897435897436,"d":"14.36%"},{"v":0.2,"d":"0.200"}]
[null,"甘五路#16开关",{"v":0.33803418803418805,"d":"33.80%"},1.606]
[null,"甘六路#17开关",{"v":0.06282051282051282,"d":"6.28%"},{"v":2.08,"d":"2.080"}]
["35kV沙连堡变","沙一路#11开关",{"v":0.21129032258064517,"d":"21.13%"},0.331]
[null,"沙二路#12开关(沙化联线)",{"v":0.282258064516129,"d":"28.23%"},{"v":0,"d":"0.000"}]
[null,"沙四路#15开关",{"v":0.3638297872340426,"d":"36.38%"},0.056]
[null,"沙五路#16开关",{"v":0.3872340425531915,"d":"38.72%"},{"v":0.25,"d":"0.250"}]
["35kV雄先变","雄一路#11开关",{"v":0,"d":"0.00%"},0.815]
[null,"雄二路#12开关(扎雄联线)",{"v":0.2717948717948718,"d":"27.18%"},{"v":0,"d":"0.000"}]
[null,"雄四路#15开关",{"v":0.5461538461538461,"d":"54.62%"},{"v":0.29,"d":"0.290"}]
["35kV泽库变","泽一路#11开关",{"v":0.3769230769230769,"d":"37.69%"},{"v":0.45,"d":"0.450"}]
[null,"泽二路#12开关",{"v":0.7153846153846154,"d":"71.54%"},{"v":0,"d":"0.000"}]
[null,"泽三路#13开关(泽三路、泽四路联线)",{"v":0,"d":"0.00%"},{"v":0,"d":"0.000"}]
[null,"泽四路#14开关(泽三路、泽四路联线)",{"v":0.3475524475524476,"d":"34.76%"},{"v":2.06,"d":"2.060"}]
[null,"泽五路#15开关(泽多联线)",{"v":0.6711538461538461,"d":"67.12%"},0.328]
["35kV循化变","循一路#11开关(循一路、循四联线)",{"v":0.2878205128205128,"d":"28.78%"},1.704]
[null,"循二路#12开关",{"v":0,"d":"0.00%"},0.708]
[null,"循三路#13开关(团六路、循三路联线)",{"v":0,"d":"0.00%"},1.395]
[null,"循四路#15开关(循一路、循四联线、团五路、循四路联线)",{"v":0.6772030651340997,"d":"67.72%"},0.054]
[null,"循五路#16开关",{"v":0,"d":"0.00%"},{"v":1.1,"d":"1.100"}]
[null,"循六路#17开关(循白联线)",{"v":0.6343589743589744,"d":"63.44%"},1.177]
[null,"循七路#19开关",{"v":0,"d":"0.00%"},1.708]
["35kV白庄变","白一路",{"v":0.11826923076923077,"d":"11.83%"},1.304]
[null,"白二路#12开关",{"v":0.38803418803418804,"d":"38.80%"},{"v":2.3,"d":"2.300"}]
[null,"白四路#15开关",{"v":0.1673076923076923,"d":"16.73%"},0.228]
[null,"白五路#16开关(循白联线)",{"v":1.1128205128205129,"d":"111.28%"},0.472]
["35kV文都变","文二路#12开关(团文联线)",{"v":0.6647435897435897,"d":"66.47%"},{"v":0.5230000000000001,"d":"0.523"}]
[null,"文四路#14开关",{"v":1,"d":"100.00%"},{"v":0,"d":"0.000"}]
[null,"文六路#16开关",{"v":0,"d":"0.00%"},0.204]
["35kV曲库乎变","曲一路#11开关(隆曲联线)",{"v":0.3427350427350428,"d":"34.27%"},{"v":0.24,"d":"0.240"}]
[null,"曲二路#12开关",{"v":0.3324786324786325,"d":"33.25%"},{"v":1.16,"d":"1.160"}]
["35kV多福屯变","多一路#11开关",{"v":0.3314102564102564,"d":"33.14%"},0.623]
[null,"多三路#13开关(泽多联线)",{"v":0.10384615384615385,"d":"10.38%"},0.154]
["35kV其日那变","其一路#121开关(瓜其联线)",{"v":0.11794871794871796,"d":"11.79%"},{"v":0.34,"d":"0.340"}]
[null,"其二路#122开关",{"v":0.41794871794871796,"d":"41.79%"},0.237]
[null,"其三路#123开关",{"v":0.15811965811965814,"d":"15.81%"},0.313]
["35kV洛哇变","洛一路#121开关",{"v":0.5128205128205129,"d":"51.28%"},{"v":0.38,"d":"0.380"}]
[null,"洛二路#122开关(洛二路、洛三路)",{"v":0.1294871794871795,"d":"12.95%"},{"v":0.91,"d":"0.910"}]
[null,"洛三路#123开关(洛二路、洛三路)",{"v":0.3269230769230769,"d":"32.69%"},0.259]
["35kV兰采变","兰一路#121开关",{"v":0.27435897435897433,"d":"27.44%"},0.484]
[null,"兰二路#122开关(保二路、兰二路联线)",{"v":0.05128205128205128,"d":"5.13%"},0.486]
[null,"兰三路#123开关",{"v":0.7628205128205128,"d":"76.28%"},{"v":0.18500000000000005,"d":"0.185"}]
["35kV禾茂变","禾一路#121开关",{"v":0.08205128205128205,"d":"8.21%"},2.442]
[null,"禾二路#122开关",{"v":0.3128205128205128,"d":"31.28%"},2.144]
["35kV河南变","河三路#13开关",{"v":0.09102564102564104,"d":"9.10%"},{"v":1.13,"d":"1.130"}]
["35kV赛尔龙变","赛一路#121开关",{"v":0.015384615384615384,"d":"1.54%"},{"v":2.1,"d":"2.100"}]
["35kV赛尔龙变","赛二路#122开关",{"v":0.16153846153846155,"d":"16.15%"},2.616]
["35kV多松变","松一路#121开关",{"v":0,"d":"0.00%"},{"v":1.72,"d":"1.720"}]
["35kV多松变","松二路#122开关",{"v":0.035576923076923075,"d":"3.56%"},{"v":1.11,"d":"1.110"}]
["35kV岗察变","岗一路#121开关",{"v":0.33974358974358976,"d":"33.97%"},{"v":0,"d":"0.000"}]
[null,"岗二路#122开关",{"v":0.0070512820512820505,"d":"0.71%"},{"v":0.62,"d":"0.620"}]
[null,"岗三路#123开关",{"v":0,"d":"0.00%"},{"v":0.72,"d":"0.720"}]
["35kV切龙变","切一路#121开关",{"v":0.011965811965811967,"d":"1.20%"},{"v":1.15,"d":"1.150"}]
[null,"切二路#122开关",{"v":0.05982905982905984,"d":"5.98%"},{"v":0.65,"d":"0.650"}]

{"sheet":"开闭所10kV间隔开放","index":1,"n_rows":2,"n_cols":4,"rows_kept":2,"merged":[[0,0,0,3],[2,0,5,0],[6,0,8,0]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["国网xx供电公司 2020年3月份开闭所10千伏备用间隔可开放统计表"]
["变电站名称","开关名称编号（双重命名）","负载率%","本月可开放容量（MW）"]