{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":2,"sheets":["10千伏线路开放容量","开闭所10kV间隔开放"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":3},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"10千伏线路开放容量","index":0,"n_rows":712,"n_cols":4,"rows_kept":712,"merged":[[0,0,0,3],[2,0,15,0],[16,0,29,0],[30,0,48,0],[49,0,62,0],[63,0,80,0],[81,0,94,0],[95,0,110,0],[111,0,128,0],[129,0,144,0],[145,0,161,0],[162,0,177,0],[178,0,197,0],[198,0,217,0],[218,0,232,0],[233,0,249,0],[250,0,267,0],[268,0,279,0],[280,0,295,0],[296,0,315,0],[316,0,335,0],[336,0,352,0],[353,0,364,0],[365,0,374,0],[375,0,381,0],[382,0,387,0],[388,0,396,0],[397,0,402,0],[403,0,413,0],[414,0,427,0],[428,0,433,0],[434,0,439,0],[441,0,451,0],[452,0,471,0],[472,0,481,0],[482,0,486,0],[487,0,502,0],[503,0,508,0],[509,0,522,0],[523,0,531,0],[532,0,546,0],[547,0,566,0],[567,0,587,0],[588,0,595,0],[596,0,600,0],[601,0,605,0],[606,0,614,0],[615,0,618,0],[619,0,623,0],[624,0,630,0],[631,0,636,0],[637,0,642,0],[643,0,645,0],[646,0,649,0],[650,0,652,0],[653,0,657,0],[658,0,660,0],[661,0,667,0],[668,0,669,0],[670,0,674,0],[675,0,677,0],[678,0,680,0],[681,0,683,0],[684,0,687,0],[688,0,691,0],[692,0,697,0],[698,0,700,0],[701,0,703,0],[704,0,707,0],[708,0,711,0]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["西宁供电公司 2020年3月份10千伏电压等级线路可开放容量统计表"]
["变电站名称","线路名称编号","负载率%","本月可开放容量（MW）"]
["110千伏大堡子变","堡一路",39.8,0.86]
[null,"堡二路",25.2,0.56]
[null,"堡三路",41.1,0.75]
[null,"堡四路",10,0]
[null,"堡五路",59.5,1.31]
[null,"堡六路",48.6,0.33]
[null,"堡七路",0,0]
[null,"堡八路",0,0]
[null,"堡九路",16.2,4.57]
[null,"堡十路",22.5,3.22]
[null,"堡十一路",64.6,0]
[null,"堡十二路",59.3,0]
[null,"堡十三路",70.2,0]
[null,"堡十四路",32.4,0]
["110千伏小桥变","宁一路",30.59,1.64]
[null,"宁二路",6.1,3.7]
[null,"宁三路",28.1,1.85]
[null,"宁四路",45.9,0.35]
[null,"宁五路",30.3,1.66]
[null,"宁六路",63.1,0]
[null,"宁七路",40.8,0.78]
[null,"宁八路",29.97,1.69]
[null,"宁九路",40.2,0.83]
[null,"宁十路",2.8,3.98]
[null,"宁十一路",23.2,2.14]
[null,"宁十二路",44.4,0.47]
[null,"宁十三路",21.3,2.42]
[null,"宁十四路",31.9,1.53]
["110千伏南滩变","南一路",20.1,2.52]
[null,"南二路",12.4,3.17]
[null,"南三路",18.6,2.65]
[null,"南四路",16.7,2.81]
[null,"南六路",73.8,0]
[null,"南七路",34.4,1.32]
[null,"南八路",23.4,2.24]
[null,"南九路",24,2.19]
[null,"南十路",23.3,2.25]
[null,"南十一路",13.7,3.06]
[null,"南十二路",30.5,1.64]
[null,"南十三路",25.2,2.09]
[null,"南十五路",27.1,1.93]
[null,"南十六路",16.8,2.8]
[null,"南十七路",59.3,0]
[null,"南十四路",16.7,2.41]
[null,"南十八路",7,0]
[null,"南五路",7.9,0]
[null,"南十九路",0,0]
["110千伏海湖变","湖一路",8.1,0]
[null,"湖二路",37.9,1.02]
[null,"湖四路",21.3,0]
[null,"湖五路",38.2,1]
[null,"湖六路",53.9,0]
[null,"湖七路",26.8,0]
[null,"湖八路",34.7,0.54]
[null,"湖九路",30.5,0]
[null,"湖十路",31.8,1.54]
[null,"湖十一路",22.7,2.3]
[null,"湖十二路",25.1,0]
[null,"湖十四路",10,3.37]
[null,"湖十五路",45,0.42]
[null,"湖十六路",16,0]
["110千伏滨河变","滨一路",44.8,0.44]
[null,"滨二路",31.2,1.59]
[null,"滨三路",38.8,0.94]
[null,"滨四路",18.4,2.67]
[null,"滨五路",24.8,2.07]
[null,"滨六路",8.2,3.53]
[null,"滨七路",15.1,2.94]
[null,"滨九路",27.8,1.87]
[null,"滨十路",35,1.27]
[null,"滨十一路",27.5,1.9]
[null,"滨十二路",28.9,1.78]
[null,"滨十三路",14.3,3.01]
[null,"滨十四路",8.9,3.47]
[null,"滨八路",6.5,3.67]
[null,"滨十五路",20.9,2.45]
[null,"滨十六路",6.3,3.69]
[null,"滨十七路",3.6,3.91]
[null,"滨十八路",23,2.28]
["110千伏江河变","江一路",65.2,0]
[null,"江十一路",29.8,1.7]
[null,"江七路",59.1,0]
[null,"江十七路",57.4,0]
[null,"江六路",8.1,3.53]
[null,"江八路",17.78,2.72]
[null,"江十路",28,1.86]
[null,"江十二路",35.1,1.26]
[null,"江二十路",18.6,2.65]
[null,"江二路",15.34,2.92]
[null,"江五路",40.7,0.89]
[null,"江十五路",14.1,3.43]
[null,"江四路",0,4.78]
[null,"江十四路",0,4.78]
["110千伏东胜变","胜一路",35.56,1.22]
[null,"胜二路",1.6,4.08]
[null,"胜三路",38.3,3.1]
[null,"胜四路",31.7,0.29]
[null,"胜五路",null,0]
[null,"胜六路",20.5,4.6]
[null,"胜七路",0,6.33]
[null,"胜八路",0,6.33]
[null,"胜九路",0.2,4.2]
[null,"胜十路",54,0]
[null,"胜十一路",20.98,4.56]
[null,"胜十二路",24.1,4.29]
[null,"胜十三路",null,0]
[null,"胜十四路",35.4,1.23]
[null,"胜十五路",2.7,6.1]
[null,"胜十六路",0,6.33]
["110千伏浦宁变","浦十五路",17.2,0]
[null,"浦一路",36.7,1.12]
[null,"浦二路",28,1.86]
[null,"浦十一路",51.9,0]
[null,"浦十二路",20.7,2.47]
[null,"浦三路",37.5,1.05]
[null,"浦四路",0,4.22]
[null,"浦五路",17.69,2.73]
[null,"浦六路",65.9,0]
[null,"浦七路",23.3,2.25]
[null,"浦八路",0.28,4.19]
[null,"浦十路",39.8,0]
[null,"浦十三路",20,2.54]
[null,"浦十四路",8.1,3.53]
[null,"浦十六路",40.49,0.8]
[null,"浦十七路",28.8,1.79]
[null,"浦十九路",29,1.77]
[null,"浦二十路",21.3,2.42]
["110千伏城东变","东一路",30.4,1.36]
[null,"东二路",25.9,1.67]
[null,"东三路",24.4,2.16]
[null,"东四路",32.1,1.24]
[null,"东五路",33.7,0.7]
[null,"东六路",8.4,2.88]
[null,"东七路",34.9,1.05]
[null,"东八路",19.2,2.6]
[null,"东九路",12.5,2.6]
[null,"东十一路",18.6,2.65]
[null,"东十二路",19.02,2.15]
[null,"东十三路",24.2,0]
[null,"东十五路",78.8,0]
[null,"东十七路",12.5,0]
[null,"东十路",0.9,3.4]
[null,"东十八路",2.6,3.28]
["110千伏昆仑变","仑一路",13.3,0]
[null,"仑二路",18,2.7]
[null,"仑三路",47.38,0.22]
[null,"仑十八路",43.7,0]
[null,"仑五路",21.7,2.38]
[null,"仑六路",41.1,0.75]
[null,"仑七路",29.36,1.74]
[null,"仑八路",50.3,0]
[null,"仑九路",45.7,0.36]
[null,"仑十路",28.4,1.82]
[null,"仑十一路",38.8,0.94]
[null,"仑十二路",24.76,2.13]
[null,"仑十三路",11.8,3.22]
[null,"仑十四路",40.3,0.82]
[null,"仑十五路",11,3.29]
[null,"仑十六路",58.1,0]
[null,"仑十七路",10.6,3.32]
["110千伏杜家庄变","杜一路",5.51,3.75]
[null,"杜二路",0.8,4.15]
[null,"杜三路",53.3,0]
[null,"杜四路",9.5,3.42]
[null,"杜五路",13.11,3.11]
[null,"杜六路",38.6,0.84]
[null,"杜七路",42.5,0.6]
[null,"杜八路",17.6,2.48]
[null,"杜九路",10,3.37]
[null,"杜十路",61.3,0]
[null,"杜十一路",41.2,0.74]
[null,"杜十二路",9.8,3.39]
[null,"杜十三路",18.3,2.67]
[null,"杜十四路",41.2,0.74]
[null,"杜十五路",10.7,3.31]
[null,"杜十六路",4.0600000000000005,3.87]
["110千伏乐家湾变","乐一路",39.7,0.87]
[null,"乐二路",19.69,2.56]
[null,"乐三路",63.6,0]
[null,"乐四路",23.7,2.22]
[null,"乐五路",38.9,0.94]
[null,"乐六路",11,3.29]
[null,"乐七路",5.58,3.75]
[null,"乐八路",17.7,2.72]
[null,"乐九路",18.1,0]
[null,"乐十一路",41.8,0.69]
[null,"乐十二路",30.8,1.62]
[null,"乐十三路",43.2,0.57]
[null,"乐十四路",30.7,1.63]
[null,"乐十五路",2.9,2.83]
[null,"乐十六路",31.1,1.59]
[null,"乐十七路",0.04,4.21]
[null,"乐十八路",17,2.78]
[null,"乐十九路",0.7,0]
[null,"乐十路",5.1,0]
[null,"乐二十路",1.1,0]
["110千伏公园变","公一路",24.74,2.13]
[null,"公二路",20.9,2.45]
[null,"公三路",25.4,0]
[null,"公四路",51.4,0]
[null,"公五路",45.3,0.4]
[null,"公六路",3.67,0]
[null,"公七路",46,0.34]
[null,"公八路",29.1,1.76]
[null,"公九路",31.2,1.21]
[null,"公十路",10.5,1.73]
[null,"公十一路",34.9,1.27]
[null,"公十二路",36.1,1.17]
[null,"公十三路",26.2,2.01]
[null,"公十四路",41.4,0.73]
[null,"公十五路",21.5,2.4]
[null,"公十六路",15.5,2.91]
[null,"公十七路",16.2,2.85]
[null,"公十八路",46.6,0.29]
[null,"公十九路",29.1,1.76]
[null,"公二十路",4.4,0]
["110千伏峡口变","口一路",31,1.6]
[null,"口二路",33,0.76]
[null,"口三路",41.2,0.53]
[null,"口四路",40.8,0.63]
[null,"口五路",0,4.22]
[null,"口六路",1.8,0]
[null,"口七路",4.08,3.87]
[null,"口八路",28.13,1.84]
[null,"口九路",30.6,1.23]
[null,"口十路",44.9,0.43]
[null,"口十一路",33.8,1.37]
[null,"口十二路",14.3,3.01]
[null,"口十三路",38.3,0.87]
[null,"口十四路",29.1,1.76]
[null,"口十五路",4.1,0]
["110千伏沈家寨变","沈一路",20.7,2.47]
[null,"沈二路",38.2,1]
[null,"沈三路",30.3,1.66]
[null,"沈四路",59.6,0]
[null,"沈五路",35.7,0.67]
[null,"沈六路",39.5,0]
[null,"沈七路",47,0.25]
[null,"沈八路",14.6,0]
[null,"沈九路",22.5,0]
[null,"沈十路",5.5,3.75]
[null,"沈十一路",50,0]
[null,"沈十二路",60.7,0]
[null,"沈十三路",46.5,0.3]
[null,"沈十四路",48.4,0]
[null,"沈十五路",36.9,1.1]
[null,"沈十六路",5,3.8]
[null,"沈十七路",14.2,3.02]
["110千伏朝阳变","朝一路",24.2,2.18]
[null,"朝二路",21.9,2.37]
[null,"朝三路",44.7,0.45]
[null,"朝四路",23.6,2.23]
[null,"朝六路",39.5,0.89]
[null,"朝七路",64.4,0]
[null,"朝八路",21.53,2.3]
[null,"朝九路",7.5,3.58]
[null,"朝十路",4.1,3.87]
[null,"朝十一路",53.1,0]
[null,"朝十二路",29.3,1.75]
[null,"朝十三路",null,0]
[null,"朝十五路",21.1,2.44]
[null,"朝十六路",39.2,0.91]
[null,"朝十七路",18.8,2.97]
[null,"朝十八路",11.1,3.71]
[null,"朝十九路",18.6,2.99]
[null,"朝二十路",16.3,3.21]
["110千伏孙家寨变","孙一路",84.5,0]
[null,"孙二路",14.8,0]
[null,"孙三路",6,2.96]
[null,"孙四路",40,0.69]
[null,"孙五路",34.7,1.06]
[null,"孙六路",36.6,2.66]
[null,"孙七路",34.7,1.06]
[null,"孙八路",25.2,1.72]
[null,"孙九路",68.9,0.42]
[null,"孙十路",28,3.26]
[null,"孙十一路",12,1.96]
[null,"孙十二路",24.4,0]
["110千伏彭家寨变","彭五路",8,3.54]
[null,"彭六路",19.7,2.56]
[null,"彭七路",10.2,0]
[null,"彭八路",7.3,3.54]
[null,"彭九路",73.2,0]
[null,"彭十路",8,3.35]
[null,"彭十一路",0,0]
[null,"彭二路",0,0]
[null,"彭三路",13.1,0]
[null,"彭四路",20.9,2.78]
[null,"彭十二路",12.5,2.32]
[null,"彭十三路",null,0]
[null,"彭十四路",39.1,1.04]
[null,"彭十五路",26.6,2.24]
[null,"彭十六路",18.8,2.98]
[null,"彭十七路",20.4,0]
["110千伏东关变","关一路",29.1,1.76]
[null,"关二路",35.9,1.19]
[null,"关三路",51.5,0]
[null,"关四路",28.6,1.81]
[null,"关五路",37,1.1]
[null,"关六路",43.9,0.51]
[null,"关七路",44.2,0.49]
[null,"关八路",25.4,2.07]
[null,"关九路",29.5,0]
[null,"关十路",44.7,0.45]
[null,"关十一路",24.85,2.12]
[null,"关十二路",18.5,2.66]
[null,"关十三路",52.8,0]
[null,"关十四路",null,0]
[null,"关十五路",33,1.43]
[null,"关十六路",55.3,0]
[null,"关十七路",41.2,0.74]
[null,"关十八路",34.6,1.3]
[null,"关十九路",40.6,0.79]
[null,"关二十路",13.4,3.09]
["110千伏陶新变","陶一路",19.25,2.59]
[null,"陶二路",0,0]
[null,"陶三路",44.2,0.11]
[null,"陶十一路",68.5,0]
[null,"陶十二路",42.5,0.63]
[null,"陶十六路",38,1]
[null,"陶四路",28.9,0.43]
[null,"陶五路",41,0]
[null,"陶六路",43.9,0]
[null,"陶七路",57.2,0]
[null,"陶八路",13.5,3.08]
[null,"陶九路",5.7,1.87]
[null,"陶十路",28.1,0]
[null,"陶十三路",27.9,0.79]
[null,"陶十四路",50.1,0]
[null,"陶十五路",23.36,2.25]
[null,"陶十八路",9.6,0]
[null,"陶十七路",58.9,0]
[null,"陶十九路",21.9,2.37]
[null,"陶二十路",43.7,0.53]
["110千伏文苑变","文一路",11.4,3.69]
[null,"文三路",0.43,4.74]
[null,"文四路",77.5,4.09]
[null,"文六路",5.9,4.22]
[null,"文七路",25.3,0]
[null,"文八路",55.2,0]
[null,"文九路",20.1,0]
[null,"文十路",15,0]
[null,"文十一路",20.6,0]
[null,"文十二路",16.1,0]
[null,"文十三路",40.7,0]
[null,"文十四路",38,0]
[null,"文十五路",21.7,2.71]
[null,"文十六路",35.8,1.36]
[null,"文十七路",38,4.29]
[null,"文十八路",26.2,2.28]
[null,"文二十路",17,3.16]
["110千伏新城变","新一路",55.8,0]
[null,"新二路",50.3,0]
[null,"新三路",26.5,1.63]
[null,"新四路",21.8,1.95]
[null,"新五路",16.4,0]
[null,"新六路",0,0]
[null,"新七路",53.5,0]
[null,"新八路",9.9,2.78]
[null,"新九路",23.6,1.83]
[null,"新十路",43.4,0.46]
[null,"新十一路",67.4,0]
[null,"新十二路",39.8,0.71]
["110千伏甘河滩变","甘一路",7.7,3.9]
[null,"甘三路",13.4,3.57]
[null,"甘四路",24.2,3.9]
[null,"甘五路",26.3,0]
[null,"甘六路",23.5,2.99]
[null,"甘七路",24.2,3.92]
[null,"甘八路",50.9,1.03]
[null,"甘九路",3.1,0]
[null,"甘二路",0,0]
[null,"甘十路",17.8,0]
["110千伏松林变","松一路",32.2,2.48]
[null,"松二路",33.7,3.48]
[null,"松三路",0,0]
[null,"松四路",27.6,3.12]
[null,"松五路",13.6,4.04]
[null,"松六路",20.3,4.61]
[null,"松七路",5.8,0]
["110千伏红湾变","红一路",35.2,0.86]
[null,"红二路",40.5,2]
[null,"红四路",8.8,5.58]
[null,"红五路",0,6.33]
[null,"红六路",20.8,4.779999999999999]
[null,"红三路",2.8,0]
["110千伏池汉变","池一路",42.1,0.7]
[null,"池二路",60.8,0.82]
[null,"池三路",64,0.62]
[null,"池四路",49.2,0.07]
[null,"池五路",5.6,2.11]
[null,"池六路",20.5,2.63]
[null,"池七路",61.6,0]
[null,"池八路",17.4,2.91]
[null,"池九路",21.5,2.54]
["110千伏通海变","通一路",23.2,3.59]
[null,"通二路",19,4.72]
[null,"通四路",90.2,0]
[null,"通五路",14.6,5.09]
[null,"通三路",16.6,0]
[null,"通六路",12.5,0]
["110千伏元山变","元一路",14.08,3.03]
[null,"元二路",6.6,0]
[null,"元三路",0,0]
[null,"元四路",0,0]
[null,"元五路",16.9,0]
[null,"元六路",0,0]
[null,"元七路",102.1,0]
[null,"元八路",2.2,0]
[null,"元九路",68.7,0]
[null,"元十路",100,0]
[null,"元十一路",100.6,0]
["110千伏桥北变","北一路",30.3,1.66]
[null,"北二路",32.2,1.5]
[null,"北三路",8.7,0]
[null,"北四路",20.9,0]
[null,"北五路",46.5,0.3]
[null,"北六路",48.9,0.07]
[null,"北七路",36.9,0]
[null,"北八路",50.7,0]
[null,"北十一路",39.2,0]
[null,"北九路",20,0]
[null,"北十路",41.6,0]
[null,"北十三路",40.6,0.79]
[null,"北十四路",25.4,2.07]
[null,"北十二路",8.4,0]
["110千伏塔湾变","塔一路",1.41,4.2700000000000005]
[null,"塔二路",16.9,3.37]
[null,"塔三路",13.86,3.55]
[null,"塔四路",18.8,3.26]
[null,"塔五路",null,0]
[null,"塔六路",17.25,3.35]
["110千伏大华变","华五路",2.8,2.38]
[null,"华七路   ",6.73,5.26]
[null,"华八路",5.6,0]
[null,"华一路",31,3.39]
[null,"华二路",21.1,4.15]
[null,"华六路",12.5,4.83]
["110千伏大坂山变","坂五路",null,0]
["110千伏创业变","创一路",28.3,1.83]
[null,"创二路",18,2.46]
[null,"创五路",19.9,0]
[null,"创六路",10.8,0]
[null,"创七路",88.4,0]
[null,"创十一路",3.9,3.65]
[null,"创十二路",31.6,1.36]
[null,"创三路",0,4.22]
[null,"创八路",0,4.22]
[null,"创四路",0,4.22]
[null,"创九路",0,4.22]
["110千伏祥和变","祥一路",43.1,0.66]
[null,"祥二路",9.86,3.39]
[null,"祥三路",35.7,1.21]
[null,"祥四路",5.13,{"$error":"#REF!"}]
[null,"祥五路",10.8,3.75]
[null,"祥六路",33.6,1.38]
[null,"祥七路",25.26,2.09]
[null,"祥八路",39.1,0.92]
[null,"祥九路",40,0]
[null,"祥十四路",63.3,0]
[null,"祥十一路",12.9,3.13]
[null,"祥十二路",28,1.86]
[null,"祥十六路",7.6,{"$error":"#REF!"}]
[null,"祥十七路",18.6,2.65]
[null,"祥十八路",21.36,{"$error":"#REF!"}]
[null,"祥二十路",18.1,0]
[null,"祥十路",4.9,4.31]
[null,"祥十九路",3.5,4.45]
[null,"祥十五路",10,3.82]
[null,"祥十三路",24.4,2.16]
["110千伏鲍家寨变","家一路",1.6,0]
[null,"家二路",30.7,2.32]
[null,"家三路",0,{"$error":"#REF!"}]
[null,"家四路",22.5,3.64]
[null,"家五路",79.5,0]
[null,"家六路",51.7,1.61]
[null,"家七路",53.5,1.49]
[null,"家八路",35,2.77]
[null,"家九路",31.2,3.03]
[null,"家十路",24.2,0.64]
["110千伏贾尔变","贾一路",28,0]
[null,"贾十二路",24.7,0]
[null,"贾二路",20,3.81]
[null,"贾三路",5,1.7]
[null,"贾七路",25.2,3.45]
["110千伏紫薇变","薇三路",49.3,0.06]
[null,"薇四路",9.8,3.59]
[null,"薇七路",43.1,0.62]
[null,"薇十二路",11,3.48]
[null,"薇十三路",36.9,1.17]
[null,"薇十四路",29.3,0.27]
[null,"薇十五路",22.3,2.47]
[null,"薇十六路",20.3,2.65]
[null,"薇六路",4.4,4.07]
[null,"薇八路",0,3.7]
[null,"薇十路",5.7,3.95]
[null,"薇十一路",28.9,0]
[null,"薇一路",0,4.46]
[null,"薇二路",2.1,4.27]
[null,"薇五路",0,4.46]
[null,"薇九路",22.5,2.45]
["110千伏加雅变","雅一路",11.6,5.35]
[null,"雅二路",0,6.33]
[null,"雅五路",1,4.94]
[null,"雅三路",37.2,3.19]
[null,"雅六路",10.8,4.12]
[null,"雅四路",15,5.06]
["110千伏马坊变","坊一路",26.4,1.99]
[null,"坊二路",26.6,1.97]
[null,"坊三路",41.3,0]
[null,"坊五路",20.5,2.49]
[null,"坊十六路",72.2,0]
[null,"坊十五路",53.1,0]
[null,"坊十三路",36.2,1.16]
[null,"坊十四路",13.5,3.08]
[null,"坊六路",19.8,2.89]
[null,"坊七路",7.6,0]
[null,"坊九路",8.4,3.98]
[null,"坊八路",13.6,0]
[null,"坊十二路",2.5,0]
[null,"坊四路",0,0]
["110千伏学实变","实一路",4.8,3.32]
[null,"实十六路",1.3,4.66]
[null,"实六路",11.3,0]
[null,"实九路",14.8,0]
[null,"实七路",2.4,0]
[null,"实二路",8.6,3.96]
[null,"实十五路",3.2,3.67]
[null,"实三路",29.7,1.94]
[null,"实十四路",0,4.78]
["110千伏凤羚变","羚一路",19.9,2.88]
[null,"羚二路",29.7,1.81]
[null,"羚三路",23,2.22]
[null,"羚四路",9.9,0]
[null,"羚五路",9.2,0]
[null,"羚六路",30.4,0]
[null,"羚二十路",16.8,0]
[null,"羚二十一路",44.9,0]
[null,"羚二十五路",36.9,0]
[null,"羚二十六路",16.4,3]
[null,"羚二十七路",50.2,0]
[null,"羚二十八路",3.5,4.45]
[null,"羚十四路",0,0]
[null,"羚十五路",null,0]
[null,"羚七路",0,4.78]
["110千伏博文变","博五路",12.5,3.59]
[null,"博十九路",8.6,4.78]
[null,"博六路",10.9,3.74]
[null,"博十三路",30.9,1.83]
[null,"博一路",0.4,4.74]
[null,"博二十三路",35.2,1.4]
[null,"博十四路",9.7,0]
[null,"博十路",7.2,4.09]
[null,"博八路",11.5,0]
[null,"博十七路",11.5,0]
[null,"博十二路",12.97,2.82]
[null,"博二十四路",20.9,1.6]
[null,"博三路",17.9,2.86]
[null,"博二十一路",24.5,2.27]
[null,"博二路",31.2,1.4]
[null,"博二十二路",34.7,1.46]
[null,"博二十路",22.8,0]
[null,"博十八路",4.7,4.33]
[null,"博七路",18.2,0]
[null,"博十一路",0,0]
["110千伏谦和变","谦五路",59.1,0]
[null,"谦三十一路",37.5,1.2]
[null,"谦三十三路",16.6,2.83]
[null,"谦三十二路",23.4,2.54]
[null,"谦十一路",0,0]
[null,"谦二十六路",0,0]
[null,"谦二十五路",0,0]
[null,"谦十二路",0,0]
[null,"谦四路",11.9,3.44]
[null,"谦二十七路",null,0]
[null,"谦六路",4.6,0]
[null,"谦二路",1.8,4.61]
[null,"谦三十五路",13.7,3.47]
[null,"谦三路",0.5,4.73]
[null,"谦三十四路",4.7,4.33]
[null,"谦一路",0,4.78]
[null,"谦三十六路",0,4.78]
[null,"谦二十九路",0,4.78]
[null,"谦八路",0,0]
[null,"谦十路",4.5,0]
[null,"谦二十八路",5,0]
["110千伏双寨变","双三路",26.9,0]
[null,"双一路",36.7,0.54]
[null,"双四路",24.2,0]
[null,"双十一路",0,0]
[null,"双十二路",0,0]
[null,"双六路",0,6.33]
[null,"双八路",0,6.33]
[null,"双二路",15.9,4.98]
["110千伏雪舟变","舟十三路",10.5,0]
[null,"舟一路",39.1,1.04]
[null,"舟十五路",33.3,1.6]
[null,"舟二路",25,2.39]
[null,"舟二十二路",3.8,4.42]
["110千伏石头磊变","磊二路",9.1,0]
[null,"磊二十路",9.1,0]
[null,"磊七路",0,0]
[null,"磊九路",0,0]
[null,"磊十八路",0,0]
["110千伏徐家寨变","徐一路",11.5,4]
[null,"徐十六路",29.1,2.17]
[null,"徐二路",0,5.2]
[null,"徐十五路",6.7,4.5]
[null,"徐三路",0,7.79]
[null,"徐十四路",10.5,6.7]
[null,"徐四路",53.3,2.26]
[null,"徐十三路",46.5,2.96]
[null,"徐九路",20,0]
["110千伏兴旺变","旺十二路",2.1,0]
[null,"旺十八路",2.1,0]
[null,"旺十七路",10,0]
[null,"旺五路",23.1,0]
["35千伏鲁沙尔变","鲁一路",41.7,0.48]
[null,"鲁二路",61.3,0.47]
[null,"鲁三路",37.6,1.3]
[null,"鲁四路",11.1,{"$error":"#REF!"}]
[null,"鲁五路",0,2.6]
["35千伏城关变","城一路",21.8,{"$error":"#REF!"}]
[null,"城二路",4.3,3.67]
[null,"城三路",1.33,{"$error":"#REF!"}]
[null,"城四路",51.5,0.81]
[null,"城五路",0,0]
[null,"城六路",45.9,{"$error":"#REF!"}]
[null,"城八路",13.4,{"$error":"#REF!"}]
["35千伏水草滩变","水一路",33.36,{"$error":"#REF!"}]
[null,"水二路",51.59,{"$error":"#REF!"}]
[null,"水三路",64.9,{"$error":"#REF!"}]
[null,"水四路",58.53,{"$error":"#REF!"}]
[null,"水五路",8.1,2.32]
[null,"水六路",10,{"$error":"#REF!"}]
["35千伏台子变","台一路",49.5,0.88]
[null,"台二路",20,0.95]
[null,"台三路",25,1.73]
[null,"台四路",92,0]
[null,"台五路",19.56,{"$error":"#REF!"}]
[null,"台六路",10.72,{"$error":"#REF!"}]
["35千伏衙门庄变","衙一路",75,0]
[null,"衙二路",82.49,0]
[null,"衙三路",84.78,0]
["35千伏青林变","青一路",70,{"$error":"#REF!"}]
[null,"青二路",108,0]
[null,"青四路",79.74,0]
[null,"青三路",3.1,{"$error":"#REF!"}]
["35千伏岗冲变","岗一路",51.3,{"$error":"#REF!"}]
[null,"岗二路",15.9,2.05]
[null,"岗三路",45.9,{"$error":"#REF!"}]
["35千伏总寨变","总一路",34.5,0.87]
[null,"总三路",23.5,0.58]
[null,"总四路",17.8,1.04]
[null,"总五路",15.3,1.02]
[null,"总六路",0,0.1]
["35千伏日月变","月一路",40.32,{"$error":"#REF!"}]
[null,"月二路",68,0.24]
[null,"月三路",69,0.1]
["35千伏哆吧变","哆一路",43.4,0]
[null,"哆二路",58.5,0]
[null,"哆三路",61.4,0]
[null,"哆四路",16.8,0]
[null,"哆五路",0,{"$error":"#REF!"}]
[null,"哆六路",56,{"$error":"#REF!"}]
[null,"哆七路",19.7,0]
["35千伏东峡变","峡一路",38.1,0]
[null,"峡二路",17,0]
["35千伏上新庄变","上一路",0,0]
[null,"上二路",22.5,1.82]
[null,"上三路",0,0]
[null,"上四路",0,0]
[null,"上五路",33.1,1.68]
["35千伏李家山变","李一路",69.9,0.09]
[null,"李二路",60.8,0.25]
[null,"李三路",90,0]
["35千伏和平变","和一路",70.66,0.11]
[null,"和二路",83.2,0]
[null,"和三路",null,{"$error":"#REF!"}]
["35千伏五岭变","岭一路",78.4,0]
[null,"岭二路",72.3,{"$error":"#REF!"}]
[null,"岭四路",56.4,0.48]
["35千伏拦隆口变","拦一路",28.6,2.41]
[null,"拦二路",49.3,0.89]
[null,"拦三路",42.3,1.9]
[null,"拦四路",19.5,{"$error":"#REF!"}]
["35千伏田家寨变","田一路",69.5,0.19]
[null,"田二路",76.6,0]
[null,"田三路",46.3,0.99]
[null,"田四路",19.4,2.65]
["35千伏长宁变","长一路",1,{"$error":"#REF!"}]
[null,"长二路",26.5,{"$error":"#REF!"}]
[null,"长三路",44.6,{"$error":"#REF!"}]
[null,"长四路",null,{"$error":"#REF!"}]
[null,"长五路",70.33,0.22]
[null,"长六路",null,0]
["35千伏山水变","山一路",56.7,{"$error":"#REF!"}]
[null,"山四路",51,{"$error":"#REF!"}]
[null,"山五路",116,0]
["35千伏双旗变","旗一路",28,1.63]
[null,"旗二路",59,0.55]
[null,"旗三路",108,0]
["35千伏前营变","前一路",48.5,0.46]
[null,"前二路",64.2,0.19]
[null,"前三路",50,0.43]
[null,"前四路",59,0.28]
["35千伏石嘴变","石一路",8.5,4.38]
[null,"石二路",8.5,4.38]
[null,"石七路",18.6,2.75]
[null,"石八路",48.9,1.72]

{"sheet":"开闭所10kV间隔开放","index":1,"n_rows":164,"n_cols":4,"rows_kept":164,"merged":[[0,0,0,3],[2,0,5,0],[6,0,8,0],[9,0,10,0],[11,0,13,0],[14,0,17,0],[19,0,21,0],[22,0,24,0],[25,0,29,0],[30,0,33,0],[34,0,42,0],[45,0,46,0],[47,0,51,0],[54,0,55,0],[57,0,60,0],[61,0,65,0],[66,0,70,0],[71,0,72,0],[73,0,77,0],[78,0,80,0],[82,0,86,0],[87,0,89,0],[90,0,95,0],[97,0,99,0],[100,0,101,0],[103,0,107,0],[108,0,112,0],[113,0,117,0],[118,0,123,0],[124,0,126,0],[127,0,130,0],[131,0,133,0],[134,0,139,0],[140,0,147,0],[148,0,151,0],[152,0,157,0],[158,0,163,0]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["西宁供电公司 2020年3月份开闭所10千伏备用间隔可开放统计表"]
["变电站名称","开关名称编号（双重命名）","负载率%","本月可开放容量（MW）"]
["10千伏昆仑路开闭所","昆K一路01开关间隔",0,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"昆K一路03开关间隔",0,{"v":3.5,"d":"3.50"}]
[null,"昆K五路09开关间隔",0,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"昆K六路10开关间隔",0,{"v":3.5,"d":"3.50"}]
["10千伏中试开闭所","备用01开关间隔",0,{"v":3.5,"d":"3.50"}]
[null,"备用02开关间隔",0,{"v":3.5,"d":"3.50"}]
[null,"备用12开关间隔",0,{"v":3.5,"d":"3.50"}]
["10千伏南关街开闭所","南K四路17开关间隔",0,{"v":3.5,"d":"3.50"}]
[null,"南K七路07开关间隔",0,{"v":3.5,"d":"3.50"}]
["10千伏黄河路开闭所","黄K一路102开关间隔",0,{"v":3.5,"d":"3.50"}]
[null,"黄K九路114开关间隔",0,{"v":3.5,"d":"3.50"}]
[null,"黄K十路115开关间隔",0,{"v":3.5,"d":"3.50"}]
["10千伏海西路开闭所","海K一路1011开关间隔",0,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"海K二路1012开关间隔",0,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"海K三路1021开关间隔",0,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"海K四路1022开关间隔",0,{"v":0,"d":"0.00"}]
["10千伏虎西开闭所","虎K四路预留开关间隔",0,{"v":3.5,"d":"3.50"}]
["10千伏毛胜寺开闭所","毛K三路04开关间隔",0,{"v":3.5,"d":"3.50"}]
[null,"毛K七路05开关间隔",0,{"v":3.5,"d":"3.50"}]
[null,"毛K八路12开关间隔",0,{"v":3.5,"d":"3.50"}]
["10千伏泰宁开闭所","泰K三路04开关间隔",0,{"v":3.5,"d":"3.50"}]
[null,"泰K五路09开关间隔",0,{"v":3.5,"d":"3.50"}]
[null,"泰K六路12开关间隔",0,{"v":3.5,"d":"3.50"}]
["10千伏神力开闭所","神K三路103开关间隔",0,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"神K四路104开关间隔",0,{"v":3.5,"d":"3.50"}]
[null,"神K五路108开关间隔",0,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"神K七路106开关间隔",0,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"神K八路105开关间隔",0,{"v":0,"d":"0.00"}]
["10千伏华德开闭所","德K三路05开关间隔",0,0]
[null,"德K四路06开关间隔",0,0]
[null,"德K七路11开关间隔",0,0]
[null,"德K八路12开关间隔",0,0]
["10千伏银龙开闭所","龙K一路03开关间隔",0,0]
[null,"龙K二路04开关间隔",0,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"龙K五路10开关间隔",0,{"v":3.5,"d":"3.50"}]
[null,"龙K六路11开关间隔",0,{"v":3.5,"d":"3.50"}]
[null,"龙K九路15开关间隔",0,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"龙K十路16开关间隔",0,0]
[null,"龙K十一路20开关间隔",0,0]
[null,"龙K十二路21开关间隔",0,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"龙K十三路24开关间隔",0,{"v":3.5,"d":"3.50"}]
["10千伏康东开闭所","备用42开关间隔",0,{"v":3.5,"d":"3.50"}]
["10千伏康西开闭所","备用42开关间隔",0,{"v":3.5,"d":"3.50"}]
["10千伏洋嘉开闭所","洋K六路10开关间隔",0,{"v":3.5,"d":"3.50"}]
[null,"洋K一路预留开关间隔",0,{"v":3.5,"d":"3.50"}]
["10千伏半岛开闭所","半K一路01开关间隔",0,{"v":3.5,"d":"3.50"}]
[null,"半K二路02开关间隔",0,{"v":3.5,"d":"3.50"}]
[null,"半K五路09开关间隔",0,{"v":3.5,"d":"3.50"}]
[null,"半六路10开关间隔",0,{"v":3.5,"d":"3.50"}]
[null,"半K七路11开关间隔",0,{"v":3.5,"d":"3.50"}]
["10千伏六五二开闭所","六K二路02开关间隔",0,{"v":3.5,"d":"3.50"}]
["10千伏世通开闭所","世K三路03开关间隔",0,{"v":3.5,"d":"3.50"}]
["10千伏禾木开闭所","木K五路09开关间隔",0,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"木K六路10开关间隔",0,{"v":3.5,"d":"3.50"}]
["10千伏金坤开闭所","金K六路10开关间隔",0,{"v":3.5,"d":"3.50"}]
["10千伏河湟开闭所","河K二路02开关间隔",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"河K三路03开关间隔",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"河K五路09开关间隔",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"河K六路10开关间隔",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
["10千伏浴池开闭所","浴K一路01开关间隔",0,{"v":3.5,"d":"3.50"}]
[null,"浴K二路02开关间隔",0,{"v":3.5,"d":"3.50"}]
[null,"浴K三路03开关间隔",0,{"v":3.5,"d":"3.50"}]
[null,"浴K五路09开关间隔",0,{"v":3.5,"d":"3.50"}]
[null,"浴K五路10开关间隔",0,{"v":3.5,"d":"3.50"}]
["10千伏医学院开闭所","医K三路03开关间隔",0,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"医K四路04开关间隔",0,{"v":3.5,"d":"3.50"}]
[null,"医K六路07开关间隔",0,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"医K七路08开关间隔",0,{"v":3.5,"d":"3.50"}]
[null,"医K八路09开关间隔",0,{"v":3.5,"d":"3.50"}]
["10千伏商业巷开闭所","商K二路02开关间隔",0,0]
[null,"商K五路09开关间隔",0,0]
["10千伏园树开闭所","园K一路01开关",0,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"园K二路02开关",0,{"v":3.5,"d":"3.50"}]
[null,"园K三路03开关",0,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"园K五路09开关",0,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"园K六路10开关",0,{"v":3.5,"d":"3.50"}]
["10千伏新村开闭所","村K一路01开关间隔",0,0]
[null,"村K二路02开关间隔",0,0]
[null,"村K三路03开关间隔",0,0]
["10千伏汇园开闭所","汇K四路107开关间隔",0,0]
["10千伏嘉荣华开闭所","荣K二路02开关间隔",0,0]
[null,"荣K三路03开关间隔",0,{"v":3.5,"d":"3.50"}]
[null,"荣K四路08开关间隔",0,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"荣K五路09开关间隔",0,{"v":3.5,"d":"3.50"}]
[null,"荣K六路10开关间隔",0,{"v":3.5,"d":"3.50"}]
["10千伏豪都开闭所","豪K四路116开关间隔",0,{"v":3.5,"d":"3.50"}]
[null,"豪K五路117开关间隔",0,{"v":3.5,"d":"3.50"}]
[null,"豪K六路118开关间隔",0,{"v":3.5,"d":"3.50"}]
["10千伏盛华开闭所","盛K一路111开关间隔",0,{"v":3.5,"d":"3.50"}]
[null,"盛K二路112开关间隔",0,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"盛K三路113开关间隔",0,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"盛K五路115开关间隔",0,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"盛K六路116开关间隔",0,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"盛K一路116开关间隔",0,{"v":0,"d":"0.00"}]
["10千伏九州开闭所","九K三路113开关间隔",0,{"v":0,"d":"0.00"}]
["10千伏国芳开闭所","芳K一路01开关间隔",0,{"v":3.5,"d":"3.50"}]
[null,"芳K四路07开关间隔",0,{"v":3.5,"d":"3.50"}]
[null,"芳K六路09开关间隔",0,{"v":3.5,"d":"3.50"}]
["10千伏观门街开闭所","观K一路111开关间隔",0,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"观K三路113开关间隔",0,{"v":0,"d":"0.00"}]
["10千伏周家泉开闭所","周K一路101开关间隔",0,{"v":0,"d":"0.00"}]
["10千伏明杏路开闭所","杏K二路102开关间隔",0,{"v":3.5,"d":"3.50"}]
[null,"杏K三路103开关间隔",0,{"v":3.5,"d":"3.50"}]
[null,"杏K四路108开关间隔",0,{"v":3.5,"d":"3.50"}]
[null,"杏K五路109开关间隔",0,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"杏K六路110开关间隔",0,{"v":3.5,"d":"3.50"}]
["10千伏物流园开闭所","物K二路102开关间隔",0,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"物K三路103开关间隔",0,{"v":3.5,"d":"3.50"}]
[null,"物K四路104开关间隔",0,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"物K五路105开关间隔",0,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"物K六路106开关间隔",0,{"v":0,"d":"0.00"}]
["10千伏五一路开闭所","五K一路101开关间隔",0,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"五K二路102开关间隔",0,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"五K三路103开关间隔",0,{"v":3.5,"d":"3.50"}]
[null,"五K四路108开关间隔",0,{"v":3.5,"d":"3.50"}]
[null,"五K五路109开关间隔",0,{"v":3.5,"d":"3.50"}]
["10千伏石油开闭所","石K一路101开关间隔",0,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"石K二路102开关间隔",0,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"石K三路103开关间隔",0,{"v":3.5,"d":"3.50"}]
[null,"石K四路108开关间隔",0,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"石K五路109开关间隔",0,{"v":3.5,"d":"3.50"}]
[null,"石K六路110开关间隔",0,{"v":0,"d":"0.00"}]
["10千伏共和路开闭所","共K三路103开关间隔",0,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"共K五路109开关间隔",0,{"v":3.5,"d":"3.50"}]
[null,"共K六路110开关间隔",0,{"v":3.5,"d":"3.50"}]
["10千伏勤奋桥开闭所","勤K四路1024开关间隔",0,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"勤K六路1027开关间隔",0,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"勤K七路1028开关间隔",0,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"勤K八路1029开关间隔",0,{"v":0,"d":"0.00"}]
["10千伏为民巷开闭所","为K三路1023开关间隔",0,{"v":3.5,"d":"3.50"}]
[null,"为K四路1024开关间隔",0,{"v":3.5,"d":"3.50"}]
[null,"为K八路1029开关间隔",0,{"v":3.5,"d":"3.50"}]
["10千伏锦青开闭所","青K一路1011开关间隔",0,{"v":3.5,"d":"3.50"}]
[null,"青K二路1012开关间隔",0,{"v":3.5,"d":"3.50"}]
[null,"青K三路1013开关间隔",0,{"v":3.5,"d":"3.50"}]
[null,"青K四路1025开关间隔",0,{"v":3.5,"d":"3.50"}]
[null,"青K五路1026开关间隔",0,{"v":3.5,"d":"3.50"}]
[null,"青K六路1027开关间隔",0,{"v":3.5,"d":"3.50"}]
["10千伏大众街开闭所","大K一路1011开关间隔",0,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"大K二路1012开关间隔",0,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"大K三路1013开关间隔",0,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"大K四路1014开关间隔",0,{"v":3.5,"d":"3.50"}]
[null,"大K五路1016开关间隔",0,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"大K六路1017开关间隔",0,{"v":3.5,"d":"3.50"}]
[null,"大K七路1019开关间隔",0,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"大K八路1020开关间隔",0,{"v":3.5,"d":"3.50"}]
["10千伏夏都俊园开闭所","俊K二路102开关间隔",0,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"俊K三路103开关间隔",0,{"v":3.5,"d":"3.50"}]
[null,"俊K四路108开关间隔",0,{"v":3.5,"d":"3.50"}]
[null,"俊K五路109开关间隔",0,{"v":3.5,"d":"3.50"}]
["10千伏秋芙园开闭所","秋K一路1011开关间隔",0,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"秋K二路1012开关间隔",0,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"秋K三路1013开关间隔",0,{"v":3.5,"d":"3.50"}]
[null,"秋K四路1021开关间隔",0,{"v":3.5,"d":"3.50"}]
[null,"秋K五路1022开关间隔",0,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"秋K六路1023开关间隔",0,{"v":0,"d":"0.00"}]
["10千伏西城天街开闭所","西K一路1011开关间隔",0,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"西K二路1012开关间隔",0,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"西K三路1013开关间隔",0,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"西K四路1021开关间隔",0,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"西K五路1022开关间隔",0,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"西K六路1023开关间隔",0,{"v":0,"d":"0.00"}]