{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":2,"sheets":["10千伏线路开放容量","开闭所10kV间隔开放"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":3},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"10千伏线路开放容量","index":0,"n_rows":95,"n_cols":5,"rows_kept":95,"merged":[[0,0,0,4],[2,1,13,1],[14,1,15,1],[16,1,18,1],[19,1,20,1],[21,1,23,1],[25,1,26,1],[27,1,30,1],[31,1,34,1],[35,1,37,1],[38,1,40,1],[41,1,43,1],[44,1,46,1],[47,1,48,1],[49,1,50,1],[52,1,56,1],[57,1,58,1],[59,1,60,1],[63,1,64,1],[65,1,68,1],[69,1,70,1],[71,1,72,1],[73,1,74,1],[78,1,83,1],[87,1,90,1],[91,1,92,1],[93,1,94,1]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["国网玉树供电公司2020年3月份10千伏线路可开放容量统计表"]
["序号","变电站名称","线路名称编号","负载率%","本月可开放容量（MW）"]
[1,"110kV结古变","10kV结一路",58.07,{"v":2.1785096,"d":"2.18"}]
[2,null,"10kV结二路",108.73,{"v":0,"d":"0.00"}]
[3,null,"10kV结三路",103.78,{"v":0,"d":"0.00"}]
[4,null,"10kV结四路",64.1,{"v":1.865364,"d":"1.87"}]
[5,null,"10kV结五路",59.17,{"v":3.39472,"d":"3.39"}]
[6,null,"10kV结六路",130.91,{"v":0,"d":"0.00"}]
[7,null,"10kV结七路",42.43,{"v":2.9915104,"d":"2.99"}]
[8,null,"10kV结八路",99.98,{"v":0.0012123999999998818,"d":"0.00"}]
[9,null,"10kV结九路",83.33,{"v":0.866,"d":"0.87"}]
[10,null,"10kV结十路",95.89,{"v":0.3413771999999996,"d":"0.34"}]
[11,null,"10kV结十一路",66.03,{"v":1.7652543999999997,"d":"1.77"}]
[12,null,"10kV结十二路",72.33,{"v":2.3006155999999995,"d":"2.30"}]
[13,"110kV下拉秀变","10kV秀一路",29.78,{"v":1.8243155999999998,"d":"1.82"}]
[14,null,"10kV秀四路",4.13,{"v":2.490616,"d":"2.49"}]
[15,"35kV代青变","10kV代一路",17.94,{"v":2.1319188,"d":"2.13"}]
[16,null,"10kV代二路",33.29,{"v":1.5251992,"d":"1.53"}]
[17,null,"10kV代三路",54.51,{"v":1.040066,"d":"1.04"}]
[18,"35kV措多变","10kV措一路",17.82,{"v":1.4233576000000001,"d":"1.42"}]
[19,null,"10kV措二路",1.7,{"v":1.702556,"d":"1.70"}]
[20,"35kV班庆变","10kV庆一路",86.38,{"v":0.23589840000000006,"d":"0.24"}]
[21,null,"10kV庆二路",51.39,{"v":0.8419252,"d":"0.84"}]
[22,null,"10kV庆三路",9.99,{"v":1.5589732,"d":"1.56"}]
[23,"35kV相古变","10kV古一路",91.02,{"v":0.07464920000000004,"d":"0.07"}]
[24,"35kV小苏莽变","10kV苏一路",11.8,{"v":3.6967808,"d":"3.70"}]
[25,null,"10kV苏二路",7.26,{"v":3.8869544000000005,"d":"3.89"}]
[26,"35kV上拉秀变","10kV拉一路",5.8,{"v":3.263088,"d":"3.26"}]
[27,null,"10kV拉二路",2.29,{"v":3.3848476,"d":"3.38"}]
[28,null,"10kV拉四路",3.28,{"v":3.3503808,"d":"3.35"}]
[29,null,"10kV拉五路",22.38,{"v":2.6887568,"d":"2.69"}]
[30,"110kV称多变","10kV称一路",25.71,{"v":3.7314208000000004,"d":"3.73"}]
[31,null,"10kV称二路",53.44,{"v":2.2902236,"d":"2.29"}]
[32,null,"10kV称三路",43.96,{"v":2.8340715999999997,"d":"2.83"}]
[33,null,"10kV称四路",68.84,{"v":1.57612,"d":"1.58"}]
[34,"110kV歇武变","10kv歇一路",19.11,{"v":1.8213711999999997,"d":"1.82"}]
[35,null,"10kv歇二路",41.83,{"v":1.5111700000000001,"d":"1.51"}]
[36,null,"10kv歇三路",49.29,{"v":0.7904848,"d":"0.79"}]
[37,"35kV珍秦变","10Kv珍一路",41.6,{"v":0.5997915999999999,"d":"0.60"}]
[38,null,"10Kv珍二路",55.09,{"v":0.7778412,"d":"0.78"}]
[39,null,"10Kv珍三路",36.07,{"v":1.1072676,"d":"1.11"}]
[40,"35kV清水河变","10KV水一路",37.11,{"v":1.0892548,"d":"1.09"}]
[41,null,"10KV水二路",27.1,{"v":1.2626279999999999,"d":"1.26"}]
[42,null,"10KV水三路",39.95,{"v":1.040066,"d":"1.04"}]
[43,"35kV扎朵变","10KV朵一路",48.42,{"v":1.3400484000000001,"d":"1.34"}]
[44,null,"10KV朵二路",24.68,{"v":1.9568136,"d":"1.96"}]
[45,null,"10KV朵三路",16.59,{"v":2.1669051999999995,"d":"2.17"}]
[46,"35kV赛河变","10kv赛一路",0,0]
[47,null,"10kv赛二路",0,0]
[48,"35kV仲达变","10kv仲一路",169.5,{"v":0,"d":"0.00"}]
[49,null,"10kv仲二路",63.57,{"v":0.6309676000000001,"d":"0.63"}]
[50,"35kV尕朵变","10kv尕一路"]
[51,"110kV囊谦变","10kV谦一路",120,{"v":0,"d":"0.00"}]
[52,null,"10kV谦二路",31.99,{"v":3.4161968000000003,"d":"3.42"}]
[53,null,"10kV谦三路",66.67,{"v":1.5588,"d":"1.56"}]
[54,null,"10kV谦四路",0,0]
[55,null,"10kV谦五路",0,0]
[56,"35kV白扎变","10kV白一路",90.92,{"v":0.14150440000000003,"d":"0.14"}]
[57,null,"10kV白二路",15.11,{"v":1.323248,"d":"1.32"}]
[58,"35kV毛庄变","10kV毛一路",12.39,{"v":1.5174052,"d":"1.52"}]
[59,null,"10kV毛二路",14.88,{"v":1.4742784000000002,"d":"1.47"}]
[60,"35kV觉拉变","10kV觉一路",33.88,{"v":1.7177976000000001,"d":"1.72"}]
[61,"35kV着晓变","10kV晓一路",1.17,{"v":2.5676900000000002,"d":"2.57"}]
[62,"35kV娘拉变","10kV娘一路",3.28,{"v":1.6751904,"d":"1.68"}]
[63,null,"10kV娘二路",2.7,{"v":1.685236,"d":"1.69"}]
[64,"110kV杂多变","10kV杂一路",105.74,{"v":0,"d":"0.00"}]
[65,null,"10kV杂二路",83.24,{"v":0.8706764000000001,"d":"0.87"}]
[66,null,"10kV杂三路",130.98,{"v":0,"d":"0.00"}]
[67,null,"10kV杂四路",51.81,{"v":2.5039523999999997,"d":"2.50"}]
[68,"35kV昂赛变","10kV昂一路",27.8,{"v":0.6252519999999999,"d":"0.63"}]
[69,null,"10kV昂二路",52,{"v":0.41568,"d":"0.42"}]
[70,"35kV结多变","10kV多一路",6.44,{"v":1.6204592,"d":"1.62"}]
[71,null,"10kV多二路",3.8,{"v":1.6661839999999999,"d":"1.67"}]
[72,"35kV苏鲁变","10kV鲁一路",1.2,{"v":1.7112159999999998,"d":"1.71"}]
[73,null,"10kV鲁二路",11.44,{"v":1.5338592000000002,"d":"1.53"}]
[74,"35kV阿多变","10kV阿一路",0,0]
[75,"35kV扎青变","10kV青一路",0,0]
[76,"35kV萨呼腾变","10kV萨一路",0,0]
[77,"110kV治多变","10kV治一路",61.809999999999995,{"v":1.9843523999999997,"d":"1.98"}]
[78,null,"10kV治二路",52.28,{"v":2.4795312,"d":"2.48"}]
[79,null,"10kV治三路",{"v":88.84666666666668,"d":"88.85"},{"v":0.28976359999999984,"d":"0.29"}]
[80,null,"10kV治四路",21.91,{"v":4.057556399999999,"d":"4.06"}]
[81,null,"10kV治五路",20.79,{"v":4.1157516,"d":"4.12"}]
[82,null,"10kV治六路",85.85999999999999,{"v":0.7347144000000003,"d":"0.73"}]
[83,"35kV立新变","10kV新一路",5.31,{"v":4.919919199999999,"d":"4.92"}]
[84,"35kV扎河变","10kV河一路",0,0]
[85,"35kV多彩变","10kV彩一路",11.42,{"v":0.7671028,"d":"0.77"}]
[86,"110kV曲麻莱变","10kV曲一路",54.57,{"v":4.721432,"d":"4.72"}]
[87,null,"10kV曲二路",33.83,{"v":6.8763863999999995,"d":"6.88"}]
[88,null,"10kV曲三路",18.98,{"v":8.419598399999998,"d":"8.42"}]
[89,null,"10kV曲四路",23.95,{"v":7.903116,"d":"7.90"}]
[90,"35kV叶格变","10kV叶一路",61.4,{"v":0.334276,"d":"0.33"}]
[91,null,"10kV叶二路",8.34,{"v":0.7937755999999999,"d":"0.79"}]
[92,"35kV巴干变","10kV巴一路",60.36,{"v":0.3432824,"d":"0.34"}]
[93,null,"10kV巴二路",3.22,{"v":0.8381147999999999,"d":"0.84"}]

{"sheet":"开闭所10kV间隔开放","index":1,"n_rows":7,"n_cols":4,"rows_kept":7,"merged":[[0,0,0,3],[2,0,5,0],[6,0,8,0]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["国网玉树供电公司 2020年3月份开闭所10千伏备用间隔可开放统计表"]
["变电站名称","开关名称编号（双重命名）","负载率%","本月可开放容量（MW）"]
["开闭所","无"]
[]
[]
[]
["开闭所"]